## 56-2009
Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме с 01.07.2009 года (ОТЧЕТ)
Адрес м-н Горский, 56
Обслуживаемая площадь 7792,14 м2
№ п/п | Наименование услуг и работ | Полугодовой размер платы, без НДС | Размер платы на 1м2 в месяц,без НДС
Раздел 1. Текущее содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома |  | 356724.1692 | 7.63
1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств, конструктивных элементов, материалы Поддержание в исправном состоянии инженерных сетей, обеспечение их готовности для предоставления коммунальных услуг, устранение выявленных дефектов, подговка общего имущества к сезонной эксплуатации | 74804.544 | 1.6
1.1. | Восстановление электрооборудования. Тех.этаж, подвал и лестничные клетки
Выключатель наружной установки
Дюбель-гвоздь
Дюбель-хамут
Коробка распределительная КРЗ трехрожковая
Провод АВВГ
Провод ВВГ
Провод ПВС
Розетка наружной установки
Светильник подвесной НСП 03-60
Светильник настенный НББ 64-60
Светильник настенный НББ 64-60 (акустич.)
Зажим СИЗ
Плафон ННС 62-009-А "Кольцо"
Пробивка отверстий в бетонной стене
Прокладка провода по бетонной стене
Установка подразетника
Установка коробки монтажной по бетону
Монтаж коробок клемных, распределительных
Установка выключателя одноклавишного
Установка розетки однопостовой
Монтаж подвесов для потолочных светильников
Установка светильников для ламп накаливания
1.2. | Ремонт сантехнического оборудования. Тех.этаж, подвал
Хомут 3,6*150мм полиамид
Контрогайки d32
Контрогайки d20
Муфта d20
Сгон d32
Сгон d20
Сгон d40 с муфтой контрогайкой
Манометры МТ160
Теплоизоляция
Кран шаровый гор.вода и циркуляции
Кран шаровый гор.вода и циркуляция
Кран шаровый отопление d80
Кран шаровый отопление d15
Насадка с вертышами (конус)
Смена канализации чугунной на пластмассовую в 4,2п.
Замена задвижек чугунных на навал, отопление узел
Замена задвижек чугунных на навал гор.вода и циркуляция
Ревизия системы отопления (устранение течей, перемотка контрогаек до 50м)
Установка манометров
Установка шарового крана гор.вода, циркуляции, отопление d100,80,15
Ремонт теплоизоляции
Набивка сальников на задвижках d80
Опресовка т/узла
1.3. | Ремонт теплоузлов, побелка, покраска
1.4. | Монтаж диспетчерской службы (лифты)
1.5. | Сварочные работы
| Выполнение заявок: | 2
Установка и изготовление различных металлоконструкций
1.6. | Сантехнические работы
| Выполнение заявок: | 118
Замена кранов, смесителей
Прочистка засоров
Запуск стояков отопления и воды
Ремонт отопительных систем и водоснабжения
1.7. | Электромонтажные работы
| Выполнение заявок: | 101
Установка диодов линии в местах общего пользования
Освещение мест общего пользования
1.8. | Плотницкие работы
| Выполнение заявок: | 6
Замена замков в подвалах
2. | Аварийно-ремонтное обслуживание и выполнение заявок населения Круглосуточная работа диспетчера и аварийной бригады, прием и регистрация заявок, выезд бригады на аварийно-восстановительные сантехнические и электротехнические работы | 39739.914 | 0.85
3. | Расходы связанные с санитарным содержанием мест общего пользования и придомовой территории
3.1. | Содержание лестничных клеток (согласно регламента по договору) | 45100.6881 | 0.96466
| заработная плата технички | 43012.6128 | 0.92
| материалы, инвентарь, спецодежда | 2088.0753 | 0.044662
3.2. | Содержание дворовой территории (согласно регламента по договору) | 71531.8452 | 1.53
| заработная плата дворника | 67324.0896 | 1.44
| материалы, инвентарь, спецодежда | 1870.1136 | 0.04
| благоустройство (цветники, ограждения) | 2337.642 | 0.05
3.3. | Дератизация подвального помещения 1 раз в 6 месяцев выполняется специализированной организацией по договору | 6799.9995 | 0.14545
4. | Услуги по управлению многоквартирным домом Организация выполнения требований законодательства РФ,договорных обязательств по содержанию и ремонту общего имущества,финансово-экономическому,нормативно-правовому и технико-эксплуатационному обеспечению деятельности организации, работа с расчетом необходимых услуг,организация и контроль их выполнения,ведение документации Услуги касс Введение баз данных по площади квартир, по количеству проживающих, прием платежей населения по видам услуг, печать и выписки лицевых счетов, предоставление отчетности для ведения бухгалтерского и статистического учета | 43012.6128 | 0.92
5. | Сброс снега с козырьков и парапетов | 3740.2272 | 0.08
6. | Автоуслуги по очистке территории По мере необходимости | 17999.8434 | 0.385
7. | Автоуслуги по вывозу КГО (прием дома) 2 раза в неделю | 25246.5336 | 0.54
10. | Налоги ЕСН | 28519.2324 | 0.61
ИТОГО без НДС |  | 356724.17 | 7.6251
НДС |  | 64051.3908 | 1.37
ИТОГО с НДС |  | 420775.5608 | 8.9951
№ п/п | Наименование услуг и работ | Полугодовой размер платы, в т.ч. НДС | Размер платы на 1м2 в месяц, в т.ч. НДС
Раздел 2. Другие услуги
1. | Вывоз и утилизация отходов Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов, содержание контейнеров, кв.м | 26649.1188 | 0.57
2. | Обслуживание лифтов (кроме 1 этажа, с чел.) Содержание, обслуживание и технический надзор за лифтом, содержание АДС, ликвидация аварий и электрического оборудования лифта. Выполняется специализированной организацией по договору, диспетчеризация | 83410.8 | 48.95
1. | Освещение помещений общего пользования 1) Расход электроэнергии на освещение системы МОП 2) Расход электроэнергии на лифты, с кв.м. Начисления 1 раз в 6 мес. | 188834.7208 | 4.039
2. | Вознаграждение уполномоченного лица Представление интересов собственников дома, доведение информации до каждого собственника многоквартирного дома предложений управляющей компании по содержанию и ремонтов дома, ведение протоколов собраний, решение других организационных вопросов, с кв.м | 2337.642 | 0.05
3. | Обслуживание лифтов Содержание, обслуживание и технический надзор за лифтом, содержание АДС, ликвидация аварий и электрического оборудования лифта. Выполняется специализированной организацией по договору, диспетчеризация, с чел. 1) Диспетчеризация-18675,6 руб. 2) Обслуживание лифтов-68392,8руб. 3) Тех.осведетельствование-7647,40руб. 4) Бесперебойный источник питания 12В для БЛ30-3422руб. 4, 2 п. 5) Концентратор (Блок лифтовой БЛ45.0 "Эконом")-5664руб. 4, 2 п. 6) Замена лампочек-2880руб. 7) Монтаж внешних линий-17248руб. Итого: 123929,2руб. | 79886.4 | 48.95
ИТОГО с НДС |  | 271058.7628
Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме с 01.07.2009 год (дополнение)
Работы проведены за счет средств капитального ремонта
Материалы и работы:
1. | Восстановление электрооборудования. Тех.этаж, подвал и лестничные клетки
| Выключатель наружной установки-5шт. | 125 | 0.0026736
| Дюбель-гвоздь 6*60-100шт. | 180 | 0.00385
| Дюбель-хамут-300шт. | 300 | 0.0064167
| Коробка распределительная КРЗ трехрожковая-20шт. | 188.8 | 0.0040383
| Провод АВВГ 2*2,5-50шт. | 300 | 0.0064167
| Провод ВВГ 3*2,5-250шт. | 5625 | 0.12031
| Провод ПВС 2*1,5-150шт. | 150 | 0.0032084
| Розетка наружной установки-5шт. | 125 | 0.0026736
| Светильник подвесной НСП 03-60-32шт. | 1696 | 0.036276
| Светильник настенный НББ 64-60-27шт. | 1161 | 0.024833
| Светильник настенный НББ 64-60 (акустич.)-4шт. | 1120 | 0.023956
| Зажим СИЗ-300шт. | 678 | 0.014502
| Плафон ННС 62-009-А "Кольцо"-110шт. | 3014 | 0.064467
Пробивка отверстий в бетонной стене-8шт.
Прокладка провода по бетонной стене-450 п.м
Установка подразетника-10шт.
Установка коробки монтажной по бетону-20шт.
Монтаж коробок клемных, распределительных-20шт.
Установка выключателя одноклавишного-10шт.
Установка розетки однопостовой-10шт.
Монтаж подвесов для потолочных светильников-32шт.
Установка светильников для ламп накаливания-31шт.
2. | Ремонт сантехнического оборудования. Тех.этаж, подвал
| Хомут 3,6*150мм полиамид-250шт. | 200 | 0.0042778
| Контрогайки d32-3шт. | 60 | 0.0012833
| Контрогайки d20-10шт. | 35.6 | 0.00076145
| Муфта d20-10шт. | 300 | 0.0064167
| Сгон d32-3шт. | 110 | 0.0023528
| Сгон d20-6шт. | 70 | 0.0014972
| Сгон d40 с муфтой контрогайкой-3шт. | 210 | 0.0044917
| Манометры МТ160-10шт. | 3661 | 0.078305
| Теплоизоляция 26м | 4524 | 0.096764
| Кран шаровый гор.вода и циркуляции d80-2шт. | 5356 | 0.11456
| Кран шаровый гор.вода и циркуляция d100-2шт. | 6300 | 0.13475
| Кран шаровый отопление d80-4шт. | 10080 | 0.2156
| Кран шаровый отопление d15-5шт. | 1470 | 0.031442
| Насадка с вертышами (конус) | 6913 | 0.14786
Смена канализации чугунной на пластмассовую в 4,2п.-24м
Замена задвижек чугунных на навал, отопление узел
Замена задвижек чугунных на навал гор.вода и циркуляция
Ревизия системы отопления (устранение течей, перемотка контрогаек до 50м)-16шт.
Установка манометров-10шт.
Установка шарового крана гор.вода, циркуляции, отопление d100,80,15-25шт.
Ремонт теплоизоляции-26шт.
Набивка сальников на задвижках d80-8шт.
Опресовка т/узла
3. | Ремонт теплоузлов, побелка, покраска
| Известь-25кг | 350 | 0.0074862
| Шпатлевка-10кг | 1230 | 0.026309
| Краска зел.5кг,красн.0,5кг | 760 | 0.016256
4. | Ремонт кровли
| Ремонт кровли 1, 4, 3п.(110кв) | 33000 | 0.70584
| Межстворные панельные швы, 2кв. | 7600 | 0.16256
5. | Монтаж диспетчерской службы (лифты) | 18656 | 0.39903
ИТОГО |  | 115548.4 | 2.4715
Директор ООО "КЖЭК"Горский" |  | Занина С.В.
Экономист |  | Губтор К.Е.
Справочные данные по капитальному ремонту м-н Горский 56
за период с 01.07.09 по 31.12.09
| Начислено по кап. ремонту | 38252.9
| Оплачено собственниками | 31870.6
| Задолженность по оплате за кап.ремонт | 6 382,30
| Перечислено Службой Заказчика | 101 878,47
| Начислено по кап.ремонту | 38 252,90
| Израсходовано | 116668.15
| ИТОГО резерв на кап.ремонт | 23 463,22
Ремонт кровли – 27 611,15
Ремонт межпанельных швов – 89 057,00
__________________________________________
ИТОГО израсходовано – 116 668,15
| Начислено по текущему содержанию | 420775.56
| Оплачено собственниками | 352644.86
| Задолженность по текущему содержанию за собственниками дома на 01.01.2010 г. | 68131.7