## 74-2009
Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за 2009 год (ОТЧЕТ)
Адрес м-н Горский, 74
Обслуживаемая площадь 8584,9 м2
№ п/п | Наименование услуг и работ | Годовой размер платы, без НДС | Размер платы на 1м2 в месяц,без НДС
Раздел 1. Текущее содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома |  | 786033.444 | 7.63
1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств, конструктивных элементов, материалы Поддержание в исправном состоянии инженерных сетей, обеспечение их готовности для предоставления коммунальных услуг, устранение выявленных дефектов, подговка общего имущества к сезонной эксплуатации | 211188.54 | 2.05
| Материалы/услуги: | 46358.46 | 0.45
| Установка светильников настенных 2подъезда-20шт | 325 | 0.0031548
| Установка электроламп накаливания 2подъезда-31шт.,2подъезд ДРЛ-1шт. | 640 | 0.0062125
| Установка блока защиты МОП-(4х2подъ) | 1999.9967 | 0.019414
| Смена манометров 10АТ-2шт. | 220 | 0.0021355
| Смена сгонов d40-3шт. | 160 | 0.0015531
| Смена шарового крана d20 на стояке отопления-2шт. | 1350 | 0.013104
| Ревизия канализации и подчеканка раструбов-10шт. | 6700 | 0.065037
| Установка воздухоотводчика d15-1шт. | 269.9999 | 0.0026209
| Смена сгона d20 на отопление-4шт. | 279.9999 | 0.0027179
| Покраска т/узлов-2шт. | 8000 | 0.077656
| Пена монтажная | 1260 | 0.012231
| Установка пятислойной березовой фанеры на ремонт дверных проемов | 10301.88 | 0.1
| Ремонт дверных проемов (монтажная пена)-6шт. | 1063.8461 | 0.010327
Гвозди 2*50-10кг
Пружины на двери
1.1. | Узлы учета 1) Экспертиза проектов на соответствие требований и учету теп.энергии 2) Поверка приборов учета, вызов инспектора на соответствие приборов учета 3) Внесение изменений в проект 4) Акт допуска на коммерческий учет, поверка манометров, установка модемов 5) Монтаж модема и настройка
1.2. | Сварочные работы
| Выполнение заявок: | 2
Установка и изготовление различных металлоконструкций
1.3. | Сантехнические работы
| Выполнение заявок: | 216
Замена кранов, смесителей
Ремонт отопительных систем и водоснабжения
Смена манометров
Смена шарового крана на стояке отопления
Ревизия канализации и подчеканка раструбов
Установка воздухоотводчика
Смена сгона на отопление
Покраска т/узлов
1.4. | Электромонтажные работы
| Выполнение заявок: | 220
Освещение лестничных маршей, коридоров
Установка диодов в линии электропроводки в местах общего пользования
Подключение люстр и бра
Установка светильников, выключателей, розеток
Установка блока защиты МОП
1.5. | Плотницкие работы
| Выполнение заявок: | 41
Ремонт окон с заменой уплотнителя
Установка пружин на двери
Установка ручек на двери и окна
Установка пятислойной березовой фанеры на ремонт дверных проемов
2. | Аварийно-ремонтное обслуживание и выполнение заявок населения Круглосуточная работа диспетчера и аварийной бригады, прием и регистрация заявок, выезд бригады на аварийно-восстановительные сантехнические и электротехнические работы | 87565.98 | 0.85
3. | Расходы связанные с санитарным содержанием мест общего пользования и придомовой территории
3.1. | Содержание лестничных клеток (согласно регламента по договору) | 58720.716 | 0.57
| заработная плата технички | 54599.964 | 0.53
| материалы, инвентарь, спецодежда | 4120.752 | 0.04
3.2. | Содержание дворовой территории (согласно регламента по договору) | 149377.26 | 1.45
| заработная плата дворника | 135984.816 | 1.32
| материалы, инвентарь, спецодежда | 7211.316 | 0.07
| благоустройство (цветники, ограждения) | 6181.128 | 0.06
3.3. | Дератизация подвального помещения 1 раз в 6 месяцев выполняется специализированной организацией по договору | 2060.376 | 0.02
4. | Услуги по управлению многоквартирным домом Организация выполнения требований законодательства РФ,договорных обязательств по содержанию и ремонту общего имущества,финансово-экономическому,нормативно-правовому и технико-эксплуатационному обеспечению деятельности организации, работа с расчетом необходимых услуг,организация и контроль их выполнения,ведение документации Услуги касс Введение баз данных по площади квартир, по количеству проживающих, прием платежей населения по видам услуг, печать и выписки лицевых счетов, предоставление отчетности для ведения бухгалтерского и статистического учета | 94777.296 | 0.92
5. | Сброс снега с козырьков и парапетов | 3090.564 | 0.03
6. | Автоуслуги по очистке территории По мере необходимости | 27815.076 | 0.27
7. | Автоуслуги по вывозу снега По мере необходимости | 43267.896 | 0.42
8. | Автоуслуги по вывозу КГО 2 раза в неделю | 57690.528 | 0.56
9. | Налоги ЕСН | 50479.212 | 0.49
ИТОГО без НДС |  | 786033.444 | 7.63
НДС |  | 141135.756 | 1.37
ИТОГО с НДС |  | 927169.2 | 9
№ п/п | Наименование услуг и работ | Годовой размер платы, в т.ч. НДС | Размер платы на 1м2 в месяц, в т.ч. НДС
Раздел 2. Другие услуги
1. | Вывоз и утилизация отходов Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов, содержание контейнеров, с кв.м | 64859.04 | 0.57
2. | Обслуживание лифтов Содержание, обслуживание и технический надзор за лифтом, содержание АДС, ликвидация аварий и электрического оборудования лифта. Выполняется специализированной организацией по договору, диспетчеризация, с чел. 1) Диспетчеризация-18675,62руб. 2) Обслуживание лифтов-68392,8руб. 3) Тех.осведетельствование-3823,7руб. 4) Замена лампочек-1440руб. 5) Замена несущих канатов 1п.-5163руб. Итого: 97495,12 руб. | 121336.91 | 48.95
3. | Освещение помещений общего пользования 1) Расход электроэнергии на освещение системы МОП 2) Расход электроэнергии на лифты, с чел. | 63527.52 | 20.44
ИТОГО с НДС |  | 249723.47
Задолженность за собственниками дома на 01.01.2010 г.
Задолженность по текущему содержанию |  | 125581.86
Задолженность по обслуживанию лифтов |  | 16191.38
Задолженность по вывозу и утилизации отходов |  | 7770.6
Задолженность за отопление |  | 133868.05
Задолженность за горячее водоснабжение |  | 40099.02
Задолженность за холодное водоснабжение |  | 22944.68
ИТОГО задолженность за собственниками дома на 01.01.2010 г. |  | 346455.59
Прочие доходы
Начислено за рекламу |  | 1298.88
Начислено за использование конструктивных элементов |  | 15206.4
Итого прочие доходы |  | 16505.28
Директор ООО "КЖЭК"Горский" |  | Занина С.В.
Экономист |  | Губтор К.Е.