## 76-2009
Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за 2009 год (ОТЧЕТ)
Адрес м-н Горский, 76
Обслуживаемая площадь 12047,4 м2
№ п/п | Наименование услуг и работ | Годовой размер платы, без НДС | Размер платы на 1м2 в месяц,без НДС
Раздел 1. Текущее содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома |  | 1103059.944 | 7.63
1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств, конструктивных элементов, материалы Поддержание в исправном состоянии инженерных сетей, обеспечение их готовности для предоставления коммунальных услуг, устранение выявленных дефектов, подговка общего имущества к сезонной эксплуатации | 281909.16 | 1.95
| Материалы/услуги: | 50599.08 | 0.35
| Установка светильников настенных 2подъезда-54шт | 868.32 | 0.0060063
| Установка электроламп накаливания 2подъездов-301шт. | 5250 | 0.036315
| Установка защиты МОП-(4х2) | 2000 | 0.013834
| Установка воздухоотводчиков-1шт. | 269.79 | 0.0018662
| Установка шарового крана d15-1шт. | 109.9995 | 0.00076088
| Ревизия, прочистка канализации и подчеканка раструбов-12м | 10000 | 0.069171
| Замена сборки d20 на системе отпопления-6шт. | 450 | 0.0031127
| Смена шарового крана на циркуляции d20-1шт. | 134 | 0.00092689
| Смена сборки на d40-2шт. | 300 | 0.0020751
| Покраска узла управления-1шт. | 4000 | 0.027668
| Текущий ремонт т/изоляции в подвальном помещении-16м | 4400 | 0.030435
| Смена манометров 10АТ-6шт. | 660 | 0.0045653
1.1. | Узлы учета 1) Экспертиза проектов на соответствие требований и учету теп.энергии 2) Поверка приборов учета, вызов инспектора на соответствие приборов учета 3) Внесение изменений в проект 4) Акт допуска на коммерческий учет, поверка манометров, установка модемов 5) Монтаж модема и настройка
Ремонт отопительных систем и водоснабжения
Установка воздухоотводчиков
Установка шарового крана
Замена сборки на системе отпопления
Смена шарового крана на циркуляции
Покраска узла управления
Текущий ремонт т/изоляции в подвальном помещении
Смена манометров
Замена кранов, смесителей
1.2. | Сварочные работы
| Выполнение заявок: | 3
Установка и изготовление различных металлоконструкций
1.3. | Сантехнические работы
| Выполнение заявок: | 223
Выполнение работ по запуску отопления в квартирах, холодного, горячего водоснабжения
Прочистка засоров
Ревизия, прочистка канализации и подчеканка раструбов
1.4. | Электромонтажные работы
| Выполнение заявок: | 240
Освещение лестничных маршей, коридоров
Установка диодов в линии электропроводки в местах общего пользования
Установка светильников, выключателей, розеток
Установка защиты МОП
1.5. | Плотницкие работы
| Выполнение заявок: | 30
Утепление окон
Установка пружин на двери
Установка ручек на двери и окна
2. | Аварийно-ремонтное обслуживание и выполнение заявок населения Круглосуточная работа диспетчера и аварийной бригады, прием и регистрация заявок, выезд бригады на аварийно-восстановительные сантехнические и электротехнические работы | 122883.48 | 0.85
3. | Расходы связанные с санитарным содержанием мест общего пользования и придомовой территории
3.1. | Содержание лестничных клеток (согласно регламента по договору) | 158823.2692 | 1.0986
| заработная плата технички | 152664.6528 | 1.056
| материалы, инвентарь, спецодежда | 6158.6164 | 0.0426
3.2. | Содержание дворовой территории (согласно регламента по договору) | 155057.2664 | 1.0726
| заработная плата дворника | 135894.672 | 0.94
| материалы, инвентарь, спецодежда | 10119.816 | 0.07
| благоустройство (цветники, ограждения) | 9042.7784 | 0.06255
3.3. | Дератизация подвального помещения 1 раз в 6 месяцев выполняется специализированной организацией по договору | 2891.376 | 0.02
4. | Услуги по управлению многоквартирным домом Организация выполнения требований законодательства РФ,договорных обязательств по содержанию и ремонту общего имущества,финансово-экономическому,нормативно-правовому и технико-эксплуатационному обеспечению деятельности организации, работа с расчетом необходимых услуг,организация и контроль их выполнения,ведение документации Услуги касс Введение баз данных по площади квартир, по количеству проживающих, прием платежей населения по видам услуг, печать и выписки лицевых счетов, предоставление отчетности для ведения бухгалтерского и статистического учета | 133003.296 | 0.92
5. | Сброс снега с козырьков и парапетов | 4337.064 | 0.03
6. | Автоуслуги по очистке территории По мере необходимости | 39033.576 | 0.27
7. | Автоуслуги по вывозу снега По мере необходимости | 60718.896 | 0.42
8. | Автоуслуги по вывозу КГО 2 раза в неделю | 78067.152 | 0.54
9. | Налоги ЕСН | 66501.648 | 0.46
ИТОГО без НДС |  | 1103059.94 | 7.6311
НДС |  | 198059.256 | 1.37
ИТОГО с НДС |  | 1301119.196 | 9.0011
№ п/п | Наименование услуг и работ | Годовой размер платы, в т.ч. НДС | Размер платы на 1м2 в месяц, в т.ч. НДС
Раздел 2. Другие услуги
1. | Вывоз и утилизация отходов Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов, содержание контейнеров, с кв.м | 86063.15 | 0.57
2. | Обслуживание лифтов Содержание, обслуживание и технический надзор за лифтом, содержание АДС, ликвидация аварий и электрического оборудования лифта. Выполняется специализированной организацией по договору, диспетчеризация, с чел. 1) Диспетчеризация-26701,2руб. 2) Обслуживание лифтов-136785,6руб. 3) Тех.осведетельствование-7647,4руб. 4) Замена лампочек-2880руб. 5) Замена несущих канатов 1п.-7834руб. Итого: 181848,20 руб. | 238431.13 | 63.64
3. | Освещение помещений общего пользования 1) Расход электроэнергии на освещение системы МОП 2) Расход электроэнергии на лифты, с чел. | 86829.12 | 20.44
ИТОГО с НДС |  | 411323.4
Задолженность за собственниками дома на 01.01.2010 г.
Задолженность по текущему содержанию |  | 150821.33
Задолженность по обслуживанию лифтов |  | 23106.36
Задолженность по вывозу и утилизации отходов |  | 7544.19
Задолженность за отопление |  | 205099.32
Задолженность за горячее водоснабжение |  | 35658.05
Задолженность за холодное водоснабжение |  | 20861.63
ИТОГО задолженность за собственниками дома на 01.01.2010 г. |  | 443090.88
Прочие доходы
Начислено за рекламу |  | 13715.84
Начислено за использование конструктивных элементов |  | 25574.4
Итого прочие доходы |  | 39290.24
Директор ООО "КЖЭК"Горский" |  | Занина С.В.
Экономист |  | Губтор К.Е.
1) Диспетчеризация-334,40*кол-во лифтов 4=1337,6*12месяцев=16051,2+з/п10650=26701,2 2) Обслуживание лифтов-2415 (ОТИС по договору)+18%*4лифтов=11398,8*12месяцев=136785,6 3) Тех.осведетельствование-1911,85*кол-во лифтов4=7647,4 4) Замена лампочек-5760руб. 5) Замена несущих канатов 1п.-7834руб.