## 42-2009
Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме с 01.09.09 по 31.12.09гг (ОТЧЕТ)
Адрес м-н Горский, 42
Обслуживаемая площадь 7659,9 м2
№ п/п | Наименование услуг и работ | Размер платы, без НДС за 4 месяца | Размер платы на 1м2 в месяц,без НДС
Раздел 1. Текущее содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома |  | 233780.148 | 7.63
1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств, конструктивных элементов, материалы Поддержание в исправном состоянии инженерных сетей, обеспечение их готовности для предоставления коммунальных услуг, устранение выявленных дефектов, подговка общего имущества к сезонной эксплуатации | 49023.36 | 1.6
Материалы/услуги:
Ремонт отопительных систем и водоснабжения
Устновка манометров, термоментров
Замена регистра во 2п.
Замена вентелей
Замена сгонов
Промывка системы отопления, регулировка до нормальных параметров
1.1. | Сварочные работы
| Выполнение заявок: | 2
Установка и изготовление различных металлоконструкций
1.2. | Сантехнические работы
| Выполнение заявок: | 96
Прочистка засоров
Запуск стояков отопления и воды
1.3. | Электромонтажные работы
| Выполнение заявок: | 96
Освещение лестничных маршей, коридоров
Установка диодов в линии электропроводки в местах общего пользования
Установка светильников, выключателей, розеток
Установка основание пластмассовое (акустическое)подъезды/тех.этаж.
Установка зажима СИЗ
Установка ламп накаливания
Установка кабеля ВВГ на тех этаже
1.4. | Плотницкие работы
| Выполнение заявок: | 8
Установка пружин на двери
Установка ручек на двери и окна
Ремонт ливневой канализации
Ремонт кровли над кв.81
2. | Аварийно-ремонтное обслуживание и выполнение заявок населения Круглосуточная работа диспетчера и аварийной бригады, прием и регистрация заявок, выезд бригады на аварийно-восстановительные сантехнические и электротехнические работы | 26043.66 | 0.85
3. | Расходы связанные с санитарным содержанием мест общего пользования и придомовой территории
3.1. | Содержание лестничных клеток (согласно регламента по договору) | 32075.0722 | 1.0469
| заработная плата технички | 30706.6526 | 1.0022
| материалы, инвентарь, спецодежда | 1368.4196 | 0.044662
3.2. | Содержание дворовой территории (согласно регламента по договору) | 44071.0887 | 1.4384
| заработная плата дворника | 40895.2941 | 1.3347
| материалы, инвентарь, спецодежда | 2256.6065 | 0.07365
| благоустройство | 919.188 | 0.03
3.3. | Дератизация подвального помещения 1 раз в 6 месяцев выполняется специализированной организацией по договору
4. | Услуги по управлению многоквартирным домом Организация выполнения требований законодательства РФ,договорных обязательств по содержанию и ремонту общего имущества,финансово-экономическому,нормативно-правовому и технико-эксплуатационному обеспечению деятельности организации, работа с расчетом необходимых услуг,организация и контроль их выполнения,ведение документации Услуги касс Введение баз данных по площади квартир, по количеству проживающих, прием платежей населения по видам услуг, печать и выписки лицевых счетов, предоставление отчетности для ведения бухгалтерского и статистического учета | 28053.6187 | 0.9156
5. | Сброс снега с козырьков и парапетов | 1072.3554 | 0.034999
6. | Автоуслуги по очистке территории По мере необходимости | 4289.544 | 0.14
7. | Автоуслуги по вывозу снега По мере необходимости | 12868.632 | 0.42
8. | Автоуслуги по вывозу КГО 2 раза в неделю | 17464.572 | 0.57
9. | Налоги ЕСН | 18759.71 | 0.61227
ИТОГО без НДС |  | 233780.15 | 7.6281
НДС |  | 41976.252 | 1.37
ИТОГО с НДС |  | 275756.402 | 8.9981
№ п/п | Наименование услуг и работ | Размер платы, в т.ч. НДС за 4 месяца | Размер платы на 1м2 в месяц, в т.ч. НДС
Раздел 2. Другие услуги
1. | Вывоз и утилизация отходов Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов, содержание контейнеров, с кв.м | 18135.6 | 0.57
2. | Обслуживание лифтов Содержание, обслуживание и технический надзор за лифтом, содержание АДС, ликвидация аварий и электрического оборудования лифта. Выполняется специализированной организацией по договору, диспетчеризация, с чел. 1) Диспетчеризация-6225,2 руб. 2) Обслуживание лифтов-22797,6руб. 3) Тех.осведетельствование-3823,7руб. 4) Замена лампочек-1440руб. 5) Монтаж внешних линий-26442руб. Итого: 60728,5руб. | 60800 | 48.95
3. | Обслуживание мусоропроводов Профилактический осмотр мусоропроводов, удаление мусора из мусороприемных камер, уборка загрузочных клапанов и нижней части ствола, дезинфекция, с кв.м | 24205.284 | 0.79
4. | Освещение помещений общего пользования 1) Расход электроэнергии на освещение системы МОП 2) Расход электроэнергии на лифты, с чел | 43659.84 | 20.44
5. | Вознаграждение уполномоченного лица Представление интересов собственников дома, доведение информации до каждого собственника многоквартирного дома предложений управляющей компании по содержанию и ремонтов дома, ведение протоколов собраний, решение других организационных вопросов, с кв.м | 3063.96 | 0.1
ИТОГО с НДС |  | 149864.684
Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме с 01.09.2009 год (дополнение)
Материалы и работы:
1. | Восстановление электрооборудования. Тех.этаж, подвал и лестничные клетки
| Подъезд 1, 2/Тех.этаж: основание пластмассовое НББ-64-60-80 (акустическое)-5шт. | 2919.5
| лампы накаливаня-40шт. | 396
| зажим СИЗ-48шт. | 56
| лампа ДРЛ-250-1шт. | 120
| кабель ВВГ3х2,5-18м | 351.45
2. | Ремонт сантехнического оборудования. Тех.этаж, подвал
| Манометры МТ160-8шт. | 2928.8
| Термометр t 150 L103-4шт. | 570
| Итого 2009 год | 7341.75
Задолженность за собственниками дома на 01.01.2010 г.
Задолженность по текущему содержанию |  | 109462.76
Задолженность по обслуживанию лифтов |  | 97.9
Задолженность по вывозу и утилизации отходов |  | 7079.89
Задолженность за отопление |  | 154487.98
Задолженность за горячее водоснабжение |  | 62942.44
Задолженность за холодное водоснабжение |  | 21880.16
ИТОГО задолженность за собственниками дома на 01.01.2010 г. |  | 355951.13
Прочие доходы
Начислено за использование конструктивных элементов |  | 2163.2
Директор ООО "КЖЭК"Горский" |  | Занина С.В.
Экономист |  | Губтор К.Е.

## 43-2009
Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за 2009 год (ОТЧЕТ)
Адрес м-н Горский, 43
Обслуживаемая площадь 7829,8 м2
№ п/п | Наименование услуг и работ | Годовой размер платы, без НДС | Размер платы на 1м2 в месяц,без НДС
Раздел 1. Текущее содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома |  | 716896.488 | 7.63
1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств, конструктивных элементов, материалы Поддержание в исправном состоянии инженерных сетей, обеспечение их готовности для предоставления коммунальных услуг, устранение выявленных дефектов, подговка общего имущества к сезонной эксплуатации | 176640.288 | 1.88
| Материалы/услуги: | 26308.128 | 0.28
| установка светильников настенных- 30шт. | 482.0025 | 0.00513
| установка электроламп накаливания-110шт. | 1914 | 0.020371
| установка акустических светильников-16шт. | 5280 | 0.056196
| установка защиты в цепи освещения-6шт. | 1500 | 0.015965
| ремонт строительной части эл.щитовой (домовой, офисной) | 1199.9983 | 0.012772
| установка кранов-6шт.,d15 | 1104 | 0.01175
| замена манометров 10АТ-4шт. | 440 | 0.004683
| покраска т/узла | 4000 | 0.042572
| техобслуживание приборов учета | 10335.336 | 0.11
1.1. | Узлы учета 1) Поверка приборов учета, вызов инспектора на соответствие приборов учета 2) Внесение изменений в проект 3) Акт допуска на коммерческий учет, поверка манометров, установка модемов 4) Монтаж модема и настройка 5) Выполнение требований по акту сервисного центра
Ремонт отопительной системы и системы водоснабжения
Профилактический ремонт строительной домовой эл.щитовой
Покраска т/узла
Техобслуживание приборов учета, установка модема в ИТП
1. | Сварочные работы
| Выполнение заявок: | 3
Ремонт и замена ограждений
Остановка ограждений (цепи)
Установка и изготовление различных металлоконструкций (ремонт контейнеров)
2. | Сантехнические работы
| Выполнение заявок: | 330
Замена кранов, смесителей
Прочистка засоров
3. | Электромонтажные работы
| Выполнение заявок: | 196
Освещение лестничных маршей, коридоров
Установка диодов в линии электропроводки в местах общего пользования
Установка светильников
Замена ламп накаливания
Установка защиты в цепи освещения
4. | Плотницкие работы
| Выполнение заявок: | 24
Установка пружин на двери
Установка ручек на двери и окна
2. | Аварийно-ремонтное обслуживание и выполнение заявок населения Круглосуточная работа диспетчера и аварийной бригады, прием и регистрация заявок, выезд бригады на аварийно-восстановительные сантехнические и электротехнические работы | 79863.96 | 0.85
3. | Расходы связанные с санитарным содержанием мест общего пользования и придомовой территории
3.1. | Содержание лестничных клеток (согласно регламента по договору) | 70468.2 | 0.75
| заработная плата технички | 66709.896 | 0.71
| материалы, инвентарь, спецодежда | 3758.304 | 0.04
3.2. | Содержание дворовой территории (согласно регламента по договору) | 145634.28 | 1.55
| заработная плата дворника | 137178.096 | 1.46
| материалы, инвентарь, спецодежда | 3758.304 | 0.04
| благоустройство (цветники, ограждения) | 4697.88 | 0.05
3.3. | Дератизация подвального помещения 1 раз в 6 месяцев выполняется специализированной организацией по договору | 1879.152 | 0.02
4. | Услуги по управлению многоквартирным домом Организация выполнения требований законодательства РФ,договорных обязательств по содержанию и ремонту общего имущества,финансово-экономическому,нормативно-правовому и технико-эксплуатационному обеспечению деятельности организации, работа с расчетом необходимых услуг,организация и контроль их выполнения,ведение документации Услуги касс Введение баз данных по площади квартир, по количеству проживающих, прием платежей населения по видам услуг, печать и выписки лицевых счетов, предоставление отчетности для ведения бухгалтерского и статистического учета | 86440.992 | 0.92
5. | Сброс снега с козырьков и парапетов | 3758.304 | 0.04
6. | Автоуслуги по очистке территории По мере необходимости | 25368.552 | 0.27
7. | Автоуслуги по вывозу снега По мере необходимости | 34764.312 | 0.37
8. | Автоуслуги по вывозу КГО 2 раза в неделю | 44160.072 | 0.47
9. | Налоги ЕСН | 47918.376 | 0.51
ИТОГО без НДС |  | 716896.49 | 7.63
НДС |  | 128721.912 | 1.37
ИТОГО с НДС |  | 845618.402 | 9
№ п/п | Наименование услуг и работ | Годовой размер платы, в т.ч. НДС | Размер платы на 1м2 в месяц, в т.ч. НДС
Раздел 2. Другие услуги
1. | Вывоз и утилизация отходов Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов, содержание контейнеров, с кв.м | 69839.45 | 0.57
2. | Обслуживание лифтов Содержание, обслуживание и технический надзор за лифтом, содержание АДС, ликвидация аварий и электрического оборудования лифта. Выполняется специализированной организацией по договору, диспетчеризация, с чел. 1) Диспетчеризация-18675,6 руб. 2) Обслуживание лифтов-68392,86 руб. 3) Тех.осведетельствование-3823,7руб. 4) Замена шкифа канатоведущего лифтовой лебедки, замена тягового каната 1п.-5539,10 5) Замена лампочек-1440руб. Итого: 94571,26 руб. | 97230 | 63.64
3. | Освещение помещений общего пользования 1) Расход электроэнергии на освещение системы МОП 2) Расход электроэнергии на лифты, с чел. | 48074.88 | 20.44
ИТОГО с НДС |  | 215144.33
Задолженность за собственниками дома на 01.01.2010 г.
Задолженность по текущему содержанию |  | 69627.46
Задолженность по обслуживанию лифтов |  | 11854.38
Задолженность по вывозу и утилизации отходов |  | 8787.12
Задолженность за отопление |  | 117983.57
Задолженность за горячее водоснабжение |  | 26429.74
Задолженность за холодное водоснабжение |  | 16488.61
ИТОГО задолженность за собственниками дома на 01.01.2010 г. |  | 251170.88
Прочие доходы
Начислено за рекламу |  | 101802.464
Начислено за использование конструктивных элементов |  | 7910.4
Итого прочие доходы |  | 109712.864
Директор ООО "КЖЭК"Горский" |  | Занина С.В.
Экономист |  | Губтор К.Е.

## 50-2009
Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за 2009 год (ОТЧЕТ)
Адрес м-н Горский, 50
Обслуживаемая площадь 11744,2 м2
№ п/п | Наименование услуг и работ | Годовой размер платы, без НДС | Размер платы на 1м2 в месяц,без НДС
Раздел 1. Текущее содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома |  | 1075193.8 | 7.63
1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств, конструктивных элементов Поддержание в исправном состоянии инженерных сетей, обеспечение их готовности для предоставления коммунальных услуг, устранение выявленных дефектов, подговка общего имущества к сезонной эксплуатации | 225488.64 | 1.6
1.1. | Материалы: | 101415.94 | 0.72
| Замена задвижек d80-10шт., d50-6шт. | 41496 | 0.29444
| Замена кранов на манометрах d15-10шт. | 2880 | 0.020436
| Установка манометров на т/узлы-4узла-16шт. | 2880 | 0.020436
| Ремонт т/изоляции на т/узлах-20м | 3480 | 0.024693
| Ремонт т/узла-4узла | 12000 | 0.085148
| Замена канализации чугунной d100-1подъезд-14м | 4968 | 0.035251
| Установка светильников подвесных 4подъезда-30шт. | 2247.3 | 0.015946
| Установка плафонов 4подъезда-7шт.; установка акустических светильников-8шт х 330 | 2802.54 | 0.019886
| Установка электроламп накаливания 4подъезда-36шт.,ДРЛ-3шт. | 918.9 | 0.0065202
| Установка светильников настенных-40шт. | 643.2 | 0.004564
| Установка блока защиты МОП-8шт. х 250руб. | 2000 | 0.014191
| Установка выключателей-10шт. х 30руб. | 300 | 0.0021287
| Установка сумеречного выключателя на "Кобру"-4шт.х700руб. | 2800 | 0.019868
| Установка отсечек-2подъезда | 16000 | 0.11353
| Кровельные работы на балконах (заявление жителей) | 16000 | 0.11353
| Косметический ремонт лестничной клетки (побелка стен и окраска панелей) | 0
| Ремонт кровли над выходом в подъезд устройством огранизованного водостока (ликвидация скоплений воды у дверей подъезда во время дождей) | 0
| Восстановление выключателей, светильников на лестничных клетках и на улице | 0
| Замена шаровых кранов системы отопления d15-8шт. | 0
| Прочистка канализации-1подъезд,6-засоров | 0
1.1. | Сварочные работы
| Выполнение заявок: | 4
Выполнение работ по благоустройству, ремонт металлических ограждений
1.2. | Сантехнические работы
| Выполнение заявок: | 89
Замена кранов, смесителей
Прочистка канализации
Запуск стояков отопления и воды
Ремонт отопительных систем и водоснабжения
Замена задвижек-16шт.
Замена кранов на манометрах-10шт.
Установка манометров на т/узлы-16шт.
Ремонт т/изоляции на т/узлах-20м
Замена канализации чугунной-14м
Установка отсечек
Замена шаровых кранов системы отопления-8шт.
| Материалы | 57781.464 | 0.41
1.3. | Электромонтажные работы
| Выполнение заявок: | 70
Установка светильников подвесных-30шт.
Установка плафонов, установка акустических светильников-15шт.
Установка электроламп накаливания, ДРЛ-40шт.
Установка светильников настенных-40шт.
Установка блока защиты МОП-8шт.
Установка выключателей-10шт.
Установка сумеречного выключателя на "Кобру"-4шт.
| Материалы | 11711.3162 | 0.0831
1.4. | Плотницкие работы
| Выполнение заявок: | 6
Кровельные работы на балконах (заявление жителей)
Ремонт кровли над выходом в подъезд устройством огранизованного водостока (ликвидация скоплений воды у дверей подъезда во время дождей)
2. | Аварийно-ремонтное обслуживание и выполнение заявок населения Круглосуточная работа диспетчера и аварийной бригады, прием и регистрация заявок, выезд бригады на аварийно-восстановительные сантехнические и электротехнические работы | 119790.84 | 0.85
3. | Расходы связанные с санитарным содержанием мест общего пользования и придомовой территории
3.1. | Содержание лестничных клеток (согласно регламента по договору) | 94505.12 | 0.66648
| заработная плата технички | 89700 | 0.63648
| материалы, инвентарь, спецодежда | 4805.12 | 0.03
3.2. | Содержание дворовой территории (согласно регламента по договору) | 140398.8794 | 0.99838
| заработная плата дворника | 127000 | 0.9
| материалы, инвентарь, спецодежда | 9398.88 | 0.07
| благоустройство - подрезка деревьев | 3999.9994 | 0.028383
4. | Услуги по управлению многоквартирным домом Организация выполнения требований законодательства РФ,договорных обязательств по содержанию и ремонту общего имущества,финансово-экономическому,нормативно-правовому и технико-эксплуатационному обеспечению деятельности организации, работа с расчетом необходимых услуг,организация и контроль их выполнения,ведение документации. Услуги касс Введение баз данных по площади квартир, по количеству проживающих, прием платежей населения по видам услуг, печать и выписки лицевых счетов, предоставление отчетности для ведения бухгалтерского и статистического учета | 129035.87 | 0.92
5. | Сброс снега с козырьков и парапетов | 14227.909 | 0.10096
6. | Автоуслуги по очистке территории По мере необходимости | 23899.999 | 0.16959
7. | Автоуслуги по вывозу снега По мере необходимости | 63418.68 | 0.45
8. | Автоуслуги по вывозу КГО Ежедневно | 80330.328 | 0.57
9. | Налоги ЕСН | 57781.464 | 0.41
10. | Непредвиденные работы Работы, отсрочка которых не может быть допущена без ущерба для сохранности и нормальной эксплуатации дома
10.1. | Засыпка площадки щебнем | 7046.52 | 0.05
10.2 | Установка ограждений | 22999.9963 | 0.1632
10.3. | Дезинфекция | 26776.776 | 0.19
ИТОГО без НДС |  | 1075193.8019 | 7.6317
НДС |  | 193074.648 | 1.37
ИТОГО с НДС |  | 1268268.4499 | 9.0017
№ п/п | Наименование услуг и работ | Годовой размер платы, в т.ч. НДС | Размер платы на 1м2 в месяц, в т.ч. НДС
Раздел 2. Другие услуги
1. | Вывоз и утилизация отходов (ТБО) Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов, содержание контейнеров, с чел. | 62328 | 14
2. | Обслуживание лифтов Содержание, обслуживание и технический надзор за лифтом, содержание АДС, ликвидация аварий и электрического оборудования лифта. Выполняется специализированной организацией по договору, диспетчеризация, с чел. 1) Диспетчеризация-26701,2 руб. 2) Обслуживание лифтов-136785,6 руб. 3) Тех.осведетельствование-7647,40руб. 4) Замена канатов 3п.-7834 руб. 5) Замена лампочек-2880руб. 6) Монтаж внешних линий-1150руб. Итого: 182998,2руб. | 201478.2 | 48.95
3. | Обслуживание мусоропроводов Профилактический осмотр мусоропроводов, удаление мусора из мусороприемных камер, уборка загрузочных клапанов и нижней части ствола, дезинфекция, с кв.м | 111335.016 | 0.79
4. | Освещение помещений общего пользования 1) Расход электроэнергии на освещение системы МОП 2) Расход электроэнергии на лифты | 130937.19
ИТОГО с НДС |  | 506078.406
Задолженность за собственниками дома на 01.01.2010 г.
Задолженность по текущему содержанию |  | 105448.72
Задолженность по обслуживанию лифтов |  | 23329.2
Задолженность по вывозу и утилизации отходов |  | 6032.16
Задолженность за отопление |  | 208864.19
Задолженность за горячее водоснабжение |  | 107399.24
Задолженность за холодное водоснабжение |  | 66971.3
ИТОГО задолженность за собственниками дома на 01.01.2010 г. |  | 518044.81
Прочие доходы
Начислено за использование конструктивных элементов |  | 20044.8
Директор ООО "КЖЭК"Горский" |  | Занина С.В.
Экономист |  | Губтор К.Е.

## 51-2009
Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме с 15.10.2009 по 31.12.2009 г (ОТЧЕТ)
Адрес м-н Горский, 51
Обслуживаемая площадь 8932,70 м2
№ п/п | Наименование услуг и работ | Размер платы за 2,5 месяца, без НДС | Размер платы на 1м2 в месяц,без НДС
Раздел 1. Текущее содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома |  | 170391.2525 | 7.63
1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств, конструктивных элементов, материалы Поддержание в исправном состоянии инженерных сетей, обеспечение их готовности для предоставления коммунальных услуг, устранение выявленных дефектов, подговка общего имущества к сезонной эксплуатации | 40197.15 | 1.8
| Материалы/услуги: | 10719.24 | 0.48
1.1. | Сварочные работы
| Выполнение заявок: | 6
Установление отопительных приборов
Установка и изготовление различных металлоконструкций
1.2. | Сантехнические работы
| Выполнение заявок: | 138
Замена кранов, смесителей
Прочистка засоров
Запуск стояков отопления и воды
Ремонт отопительных систем и водоснабжения
Техобслуживание приборов учета
Замена манометров
1.3. | Электромонтажные работы
| Выполнение заявок: | 99
Освещение лестничных маршей, коридоров
Установка диодов линии в местах общего пользования
Установка светильников, выключателей, розеток
1.4. | Плотницкие работы
| Выполнение заявок: | 12
Ремонт окон с заменой уплотнителя
Установка пружин на двери
Установка ручек на двери и окна
2. | Аварийно-ремонтное обслуживание и выполнение заявок населения Круглосуточная работа диспетчера и аварийной бригады, прием и регистрация заявок, выезд бригады на аварийно-восстановительные сантехнические и электротехнические работы | 18981.9875 | 0.85
3. | Расходы связанные с санитарным содержанием мест общего пользования и придомовой территории
3.1. | Содержание лестничных клеток (согласно регламента по договору) | 25104.0134 | 1.1241
| заработная плата технички | 24210.7434 | 1.0841
| материалы, инвентарь, спецодежда | 893.27 | 0.04
3.2. | Содержание дворовой территории (согласно регламента по договору) | 51363.025 | 2.3
| заработная плата дворника | 49353.1675 | 2.21
| материалы, инвентарь, спецодежда | 1339.905 | 0.06
| благоустройство (цветники, ограждения) | 669.9525 | 0.03
3.3. | Дератизация подвального помещения 1 раз в 6 месяцев выполняется специализированной организацией по договору
4. | Услуги по управлению многоквартирным домом Организация выполнения требований законодательства РФ,договорных обязательств по содержанию и ремонту общего имущества,финансово-экономическому,нормативно-правовому и технико-эксплуатационному обеспечению деятельности организации, работа с расчетом необходимых услуг,организация и контроль их выполнения,ведение документации Услуги касс Введение баз данных по площади квартир, по количеству проживающих, прием платежей населения по видам услуг, печать и выписки лицевых счетов, предоставление отчетности для ведения бухгалтерского и статистического учета | 20446.9503 | 0.9156
5. | Сброс снега с козырьков и парапетов | 781.5889 | 0.034999
6. | Автоуслуги по очистке территории По мере необходимости | 4019.715 | 0.18
7. | Автоуслуги по вывозу снега По мере необходимости | 8486.065 | 0.38
8. | Автоуслуги по вывозу КГО 2 раза в неделю | 8932.7 | 0.4
9. | Налоги ЕСН | 4466.35 | 0.2
ИТОГО без НДС |  | 182779.5452 | 8.1847
НДС |  | 32827.6725 | 1.47
ИТОГО с НДС |  | 215607.2177 | 9.6547
№ п/п | Наименование услуг и работ | Размер платы за 2,5 месяца, в т.ч. НДС | Размер платы на 1м2 в месяц, в т.ч. НДС
Раздел 2. Другие услуги
1. | Вывоз и утилизация отходов Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов, содержание контейнеров, с кв.м | 14067.04 | 0.57
2. | Обслуживание лифтов Содержание, обслуживание и технический надзор за лифтом, содержание АДС, ликвидация аварий и электрического оборудования лифта. Выполняется специализированной организацией по договору, диспетчеризация, с чел. 1) Монтаж внешних линий-13795руб. | 23767.9 | 48.95
3. | Освещение помещений общего пользования 1) Расход электроэнергии на освещение системы МОП 2) Расход электроэнергии на лифты, с чел. | 10986.5 | 20.44
4. | Вознаграждение уполномоченного лица Представление интересов собственников дома, доведение информации до каждого собственника многоквартирного дома предложений управляющей компании по содержанию и ремонтов дома, ведение протоколов собраний, решение других организационных вопросов, с кв.м | 1116.5875 | 0.05
ИТОГО с НДС |  | 49938.0275
Задолженность за собственниками дома на 01.01.2010 г.
Задолженность по текущему содержанию |  | 101957.45
Задолженность по обслуживанию лифтов |  | 11812.54
Задолженность по вывозу и утилизации отходов |  | 6665.78
Задолженность за отопление |  | 111461.89
Задолженность за горячее водоснабжение |  | 49049
Задолженность за холодное водоснабжение |  | 29897.86
ИТОГО задолженность за собственниками дома на 01.01.2010 г. |  | 310844.52
Прочие доходы
Начислено за использование конструктивных элементов |  | 2160
Директор ООО "КЖЭК"Горский" |  | Занина С.В.
Экономист |  | Губтор К.Е.

## 78-2009
Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за 2009 год (ОТЧЕТ)
Адрес м-н Горский, 78
Обслуживаемая площадь 22131 м2
№ п/п | Наименование услуг и работ | Годовой размер платы, без НДС | Размер платы на 1м2 в месяц,без НДС
Раздел 1. Текущее содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома |  | 2026314.36 | 7.63
1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств, конструктивных элементов, материалы Поддержание в исправном состоянии инженерных сетей, обеспечение их готовности для предоставления коммунальных услуг, устранение выявленных дефектов, подговка общего имущества к сезонной эксплуатации | 584258.4 | 2.2
| Материалы/услуги: | 159343.2 | 0.6
| установка светильников настенных 3подъезда-55шт | 883.9989 | 0.0033287
| установка электроламп накаливания 3подъезда-280шт.,ДРЛ-3шт. | 5164.499 | 0.019447
| Подъезд№1-установка балансировочных кранов на циркуляции d25-4шт. | 15999.996 | 0.060247
| замена сборки, сгон, муфта, контрогайка d20-2шт. | 75.0222 | 0.00028249
| ревизия и замена сборок на отоплении (сгон, муфта,контрогайка) d50-4шт. | 720 | 0.0027111
| текущий ремонт теплоизоляции-10м | 2724.9998 | 0.010261
| Подъезд№2-установка воздухоотводчика на циркуляции d15 вентель d15-1шт. | 93 | 0.00035019
| замена сборки d20, сгон, муфта, контрогайка | 75.0222 | 0.00028249
| текущий ремонт теплоизоляции-7м | 1900 | 0.0071544
| замена манометров 10АТ-2шт. | 219.9998 | 0.0008284
| Подъезд№3-замена сборки d50, сгон, муфта, контрогайка-1шт. | 179.9994 | 0.00067778
| замена манометров 10АТ-2шт. | 219.9998 | 0.0008284
| текущий ремонт теплоизоляции-8м | 2180 | 0.0082087
| замена кранов d15 на спускниках-3шт. | 329.9998 | 0.0012426
| ревизия канализации, подчеканка раструбов-8шт. | 6699.9999 | 0.025229
| Подъезд№4-установка балансировочного крана на фиркуляции d25-1шт. | 4000 | 0.015062
| замена сборки d40, сгон, муфта, контрогайка-2шт. | 300 | 0.0011296
| текущий ремонт т/изоляции-5м | 1363 | 0.0051323
| замена крана d15 на спускниках-3шт. | 330 | 0.0012426
| ревизия канализации d100, подчеканка раструбов-8шт. | 6699.9999 | 0.025229
| покраска т/узлов-3шт. | 12000 | 0.045185
| Установка пятислойной березовой фанеры на ремонт дверных проемов | 17262.18 | 0.065
| Пена монтажная | 3248.152 | 0.012231
Установка шарового крана 3/4 на стояк отопления-10шт.(3балона)
1.1. | Узлы учета 1) Экспертиза проектов на соответствие требований и учету теп.энергии 2) Поверка приборов учета, вызов инспектора на соответствие приборов учета 3) Внесение изменений в проект 4) Акт допуска на коммерческий учет, поверка манометров, установка модемов 5) Монтаж модема и настройка
Установка балансировочных кранов на циркуляции
Ревизия и замена сборок на отоплении (сгон, муфта,контрогайка)
Текущий ремонт теплоизоляции 18м
Установка воздухоотводчика на циркуляции 4шт.
Замена манометров 3шт.
Ревизия канализации, подчеканка раструбов
Установка балансировочного крана на циркуляции 2шт.
Замена крана на спускниках 10шт.
Покраска т/узлов-сдача узлов к отопительному сезону 4шт.
Установка пятислойной березовой фанеры на ремонт дверных проемов
Установка шарового крана 3/4 на стояк отопления, замена 8шт.
1.2. | Сварочные работы
| Выполнение заявок: | 6
Выполнение работ по благоустройству, ремонт металлических ограждений, поручней, дверей
1.3. | Сантехнические работы
| Выполнение заявок: | 262
Устранение засора в канализации
Выполнение работ по запуску отопления в квартирах, холодного, горячего водоснабжения
1.4. | Электромонтажные работы
| Выполнение заявок: | 130
Установка диодов в линии электропроводки в местах общего пользования
Установка светильников, выключателей, розеток-по заявкам
1.5. | Плотницкие работы
| Выполнение заявок: | 27
Утепление окон
Установка пружин на двери 127шт.
Установка ручек на двери и окна
Ремонт дверных коробок на лестничных маршах, коридоров
2. | Аварийно-ремонтное обслуживание и выполнение заявок населения Круглосуточная работа диспетчера и аварийной бригады, прием и регистрация заявок, выезд бригады на аварийно-восстановительные сантехнические и электротехнические работы | 225736.2 | 0.85
3. | Расходы связанные с санитарным содержанием мест общего пользования и придомовой территории
3.1. | Содержание лестничных клеток (согласно регламента по договору) | 193867.56 | 0.73
| заработная плата технички | 183244.68 | 0.69
| материалы, инвентарь, спецодежда | 10622.88 | 0.04
3.2. | Содержание дворовой территории (согласно регламента по договору) | 310719.24 | 1.17
| заработная плата дворника | 276194.88 | 1.04
| материалы, инвентарь, спецодежда | 18590.04 | 0.07
| благоустройство (цветники, ограждения) | 15934.32 | 0.06
3.3. | Дератизация подвального помещения 1 раз в 6 месяцев выполняется специализированной организацией по договору | 5311.44 | 0.02
4. | Услуги по управлению многоквартирным домом Организация выполнения требований законодательства РФ,договорных обязательств по содержанию и ремонту общего имущества,финансово-экономическому,нормативно-правовому и технико-эксплуатационному обеспечению деятельности организации, работа с расчетом необходимых услуг,организация и контроль их выполнения,ведение документации Услуги касс Введение баз данных по площади квартир, по количеству проживающих, прием платежей населения по видам услуг, печать и выписки лицевых счетов, предоставление отчетности для ведения бухгалтерского и статистического учета | 244326.24 | 0.92
5. | Сброс снега с козырьков и парапетов | 7967.16 | 0.03
6. | Автоуслуги по очистке территории По мере необходимости | 71704.44 | 0.27
7. | Автоуслуги по вывозу снега По мере необходимости | 111540.24 | 0.42
8. | Автоуслуги по вывозу КГО 2 раза в неделю | 151376.04 | 0.57
9. | Налоги ЕСН | 119507.4 | 0.45
ИТОГО без НДС |  | 2026314.36 | 7.63
НДС |  | 363833.64 | 1.37
ИТОГО с НДС |  | 2390148 | 9
№ п/п | Наименование услуг и работ | Годовой размер платы, в т.ч. НДС | Размер платы на 1м2 в месяц, в т.ч. НДС
Раздел 2. Другие услуги
1. | Вывоз и утилизация отходов Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов, содержание контейнеров, с кв.м | 161340.97 | 0.57 | факт
2. | Обслуживание лифтов Содержание, обслуживание и технический надзор за лифтом, содержание АДС, ликвидация аварий и электрического оборудования лифта. Выполняется специализированной организацией по договору, диспетчеризация, с чел. 1) Диспетчеризация-42752,4 руб. 2) Обслуживание лифтов-273571,2руб. 3) Тех.осведетельствование-15294,8руб. 4) Замена лампочек-5760руб. 5) Монтаж внешних линий-11495руб. Итого: 348873,4 руб. | 374731.81 | 63.64 | факт
3. | Освещение помещений общего пользования 1) Расход электроэнергии на освещение системы МОП 2) Расход электроэнергии на лифты, с чел. | 141771.84 | 20.44 |  | 578фактически
ИТОГО с НДС |  | 677844.62
Задолженность за собственниками дома на 01.01.2010 г.
Задолженность по текущему содержанию |  | 304545.28
Задолженность по обслуживанию лифтов |  | 40904.74
Задолженность по вывозу и утилизации отходов |  | 20783.52
Задолженность за отопление |  | 407911.03
Задолженность за горячее водоснабжение |  | 47262.72
Задолженность за холодное водоснабжение |  | 41860.34
ИТОГО задолженность за собственниками дома на 01.01.2010 г. |  | 863267.63
Прочие доходы
Начислено за рекламу |  | 35258.944
Начислено за использование конструктивных элементов |  | 43852.8 |  | 54816 | операторы связи
Итого прочие доходы |  | 79111.744
Директор ООО "КЖЭК"Горский" |  | Занина С.В.
Экономист |  | Губтор К.Е.
1) Диспетчеризация-334,40*кол-во лифтов 8=2675,2*12месяцев=32102,4+з/п10650=42752,4 2) Обслуживание лифтов-2415 (ОТИС по договору)+18%*8лифтов=19947,9*12месяцев=273571,2 3) Тех.осведетельствование-1911,85*кол-во лифтов8=15294,8 4) Замена лампочек-5760руб.
Монтаж внешних линий-20сч-обслуживание лифтов з/п