## м-н Горский, 50
ОТЧЕТ
об использовании средств собственников по текущему содержанию
МКД № 50 по м-н Горский за 2010 год
1. Характеристики на начало года
Общая площадь, кв.м. |  | 11744.2
2. Доходы дома
Статья/источник |  | Задолженность собственников/ бюджета по платежам на начало периода, руб. | Начислено, руб. | Оплачено, руб. | Задолженность собственников/ бюджета по платежам на конец периода, руб.
Текущее содержание |  | 105448.72 | 1395210.96 | 1349627.49 | 151032.19
Лифт |  | 23329.2 | 253245.9 | 252109.97 | 24465.13
Вывоз ТБО |  | 6032.16 | 105697.8 | 101450.06 | 10279.9
Электроэнергия МОП |  | 0 | 188428.55 | 164121.99 | 24306.56
Обслуживание мусоропроводов |  | 7350.12 | 101433.91 | 97959.73 | 10824.3
Раздел 3. Использование средств
№ п/п | Статья/Работа |  |  | Стоимость, руб. | Стоимость 1 кв.м.
3.1. | Текущее содержание
3.1.1. | Санитарное содержание
3.1.1.1. | Уборка лестничных клеток |  |  | 125311.61 | 0.88917
| Инвентарь, материалы,спецодежда |  |  | 4870.94 | 0.034563
3.1.1.2. | Уборка придомовой территории |  |  | 215125.125 | 1.5265
| Инвентарь, материалы,спецодежда |  |  | 8118.73 | 0.057608
| Благоустройство |  |  | 8976.5032 | 0.063695
3.1.1.3. | Дератизация, дезинсекция |  |  | 11586 | 0.082211
| Итого по группе работ: "Санитарное содержание" |  |  | 373988.9082 | 2.6537
3.1.2. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств, конструктивных элементов Поддержание в исправном состоянии инженерных сетей, обеспечение их готовности для предоставления коммунальных услуг, устранение выявленных дефектов, подговка общего имущества к сезонной эксплуатации, технический надзор за состоянием общего имущества жилого дома (общие, плановые, частичные осмотры). Приложение №1 |  |  | 290268.4726 | 2.0597
Технический надзор за состоянием общего имущества жилого дома(общие, плановые, частичные осмотры) :
Система теплоснабжения:
Осмотр запорной арматуры, закрытие и открытие
Осмотр тепловых пунктов
Осмотр разводящих трубопроводов
Удаление воздуха из системы отопления
Промывка грязевиков
Контроль температуры и давления теплоносителя
Осмотр насосов, магистральной запорной арматуры,контрольно-измерительной аппаратуры, автоматических устройств
Снятие задвижек для внутреннего осмотра и ремонта
Проверка плотности закрытия и смена сальниковых уплотнений регулировочных кранов на нагревательных приборах
Проверка тепловой изоляции
Подготовка системы отопления к зимним условиям эксплуатации
Система водоснабжения:
Осмотр запорной арматуры, закрытие и открытие
Осмотр автоматических регуляторов температуры и давления
Осмотр разводящих трубопроводов
Осмотр водопровода холодной воды по шуму и вибрации
Проверка трубопроводов на образавание конденсата
Проверка узла учета воды
ППР системы водоснабжения
Система канализации:
Осмотр системы канализации на соблюдение уклонов
Осмотр системы канализации на герметичность трубопроводов
ППР системы канализации
Вентиляция:
Осмотр оголовков вентиляционных каналов
Кровля
Окраска вытяжных шахт, труб
Электроснабжение
Приложение №1ППР
Подготовка общего имущества дома к сезонной эксплуатации(ограждающих конструкций, подъездов, общих коммуникаций,технических устройств и технических помещений)
Текущий ремонт:(непредвиденный, профилактический)
Непредвиденный(работы, связанные с устранением аварийных ситуаций;работы, выполняемые по заявкам граждан;работы, выявленные при общем(весеннем осмотре)
Профилактический(ремонт,выполняемый в плановом порядке)
3.1.2.1. | Оплата труда слесарей-сантехников, электриков, плотников, электрогазосварщиков, кровельщиков
3.1.3. | Текущее содержание (материалы)
3.1.3.1. | Электромонтажные работы
| Лампа ЛОН Б 230-100 Е 27/27,32шт. |  |  | 158.65
| Лампа ЛОН Б 230-40 Е 27/27,12шт. |  |  | 69.86
| Лампа ЛОН Б 230-40 Е 27/27,50шт. |  |  | 247.88
| Лампа ДРЛ 250W Е40 |  |  | 104.41
| Арматура НББ 64-60-080 наклонный |  |  | 12.07
| ВВГ-П 3х2,5 (кабель),20шт. |  |  | 449.2
| СИЗ-1,5шт. |  |  | 6.74
| Фотосенсор LXP-02. 10А,2шт. |  |  | 277.97
| Фотореле ФР 602 серый. макс. нагрузка 4400 Вт,3шт. |  |  | 559.32
| Рассеиватель пласт. к НББ-60,6шт. |  |  | 111.2
| Изолента ПВХ в/с синяя |  |  | 3.66
| Лампа ДРЛ 250W Е40 |  |  | 104.41
| Изолента ХБ в инд. упак.,2шт. |  |  | 22.42
| Сжим У731М (магистраль 4-10 мм2/ответвл 1,5-10 мм2),2шт. |  |  | 22.04
| Лампа Б 230-100Вт Е27,10шт. |  |  | 50
| Лампа ЛОН Б 230-40 Е 27/27,50шт. |  |  | 247.88
| Фотосенсор LXP-02. 10А |  |  | 138.98
| Изолента Safeline 15/20 черный |  |  | 15.25
| ПВ 1 4ж-з,10м |  |  | 110.2
| Лампа ДРЛ 250W Е40 |  |  | 104.41
| Лампа ЛОН Б 230-240-6 Е27/27,90шт. |  |  | 446.19
| Кабель ВВГ 3х1,5,20шт. |  |  | 258.81
| Лампа ЛОН Б 230-240-6 Е27/27,8шт. |  |  | 39.66
| Основание пласт. прямое к НББ-64-60-80,2шт. |  |  | 23.92
| Основание подвесное НСП-03-60,2шт.Н.Новгород (карболит. патрон),2шт. |  |  | 54.75
| Саморез 3,5х41 потай, к р, оксид,100шт. |  |  | 32
| Лампа ЛОН Б 230-240-6 Е27/27,3шт. |  |  | 14.87
| Основание подвесное НСП-03-60,2шт. |  |  | 55.47
| Выключатель 1 кл. СП "ХИТ" |  |  | 18.97
| Дюбель-хомут 5-10мм (100шт.) |  |  | 42.4
| Кабель ВВГ 3х1,5,20шт. |  |  | 258.81
| Фотосенсор LXP-02. 10А,2шт. |  |  | 277.97
| Лампа ДРЛ 125W Е27 |  |  | 64.24
| Прочее |  |  | 583.27
3.1.3.2. | Слесарно-сантехнические работы
| Кран шар. муфт. STC-FARO Ду 15 б.,2шт. |  |  | 161.02
| Кран шар. муфт. STC-FARO Ду 20 р.,2шт. |  |  | 232.2
| Переход 89*3,5-57*3 ст.20,2шт. |  |  | 120.81
| Грязевик Ду 50 вертик,2шт. |  |  | 7908.81
| Грязевик Ду 80 вертик,2шт. |  |  | 9396.61
| Фланец 50*16,2шт. |  |  | 266.05
| Фланец 80*16,6шт. |  |  | 1209
| ФС Ду 50 Ру16 фильтр сетч. фл. чуг. |  |  | 1342.37
| ФС Ду 80 Ру16 фильтр сетч. фл. чуг.,3шт. |  |  | 4530.51
| Кран шаровый Галлоп вн-вн 3/4" рычаг,2шт. |  |  | 183.64
| Прокладка паронитовая Ду80,4шт. |  |  | 48.47
| Контргайка Ду15 |  |  | 2.8
| Кран шаровый Галлоп вн-вн 1/2" рычаг,4шт. |  |  | 233.05
| Муфта прямая Ду 15 |  |  | 5.91
| Резьба Ду15,2шт. |  |  | 7.19
| Сгон Ду15 |  |  | 8.39
| Прочее |  |  | 879.29
3.1.3.3. | Сварочные работы |  |  | 991.19
Сварка решеток на окнах
3.1.3.4. | Плотницкие работы |  |  | 3842.44
Замена, установка, шпингалетов, пружин, петель, замков в подвалах
Застекление, ремонт окон на тех.этажах
Ремонт дверей мусорокамер
Частичный ремонт кровли
| Итого по группам работ: "Техническое обслуживание и текущее содержание (материалы)" |  |  | 36357.63 | 0.25798
| Итого по статье "Текущее содержание" |  |  | 326626.1026 | 2.3176
3.2. | Иные услуги
3.2.1. | Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  | 93418.7424 | 0.66287
3.2.2. | Сброс снега с козырьков и парапетов |  |  | 3592.85 | 0.025494
3.2.3. | Автоуслуги по очистке территории и по вывозу КГО |  |  | 137646.0959 | 0.9767
3.2.4. | Автоуслуги по вывозу снега |  |  | 35578.84 | 0.25246
3.2.5. | Расходы на управление |  |  | 165044.7616 | 1.1711
| Итого по иным услугам |  |  | 435281.2899 | 3.0886
| Рентабельность |  |  | 11358.963 | 0.0806
| Налоги и сборы |  |  | 201308.0415 | 1.4284
| ИТОГО без НДС |  |  | 1348563.3051 | 9.569
| НДС |  |  | 242741.3949 | 1.7224
| ИТОГО с НДС |  |  | 1591304.7001 | 11.2914
| Директор ООО "КЖЭК"Горский" |  |  | С.В.Занина
| Экономист |  |  | К.Е.Матросова