## 74+5% (л.кл+двор) (2)
Приложение № 3
к Договору управления многоквартирным домом____
Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома № 74 м-на Горский с 01.01.2017 по 31.12.2017 гг.
Характеристика МКД |  | м-н Горский,74
Количество подъездов |  | 2
Общая площадь помещений |  | 8584.9
Площадь жилых помещений |  | 8027.2
Площадь нежилых помещений |  | 557.7
Площадь МОП |  | 940.5
Площадь дворовой территории |  | 3417.1
Перечень обязательных видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома |  | Условия выполнения работ, оказания услуг | Сумма затрат в год, руб. | Размер платы за 1 кв.м. площади помещений в месяц, руб.
Раздел 1. Содержание общего имущества дома
1. | Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, канализации, электроснабжения, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления; промывка, опрессовка, консервация и расконсервация системы центрального отопления; укрепление трубопроводов, мелкий ремонт изоляции, проверка исправности канализационных вытяжек и профилактическая прочистка канализации и выполнение других работ в соответствии с приложениями к договору управления № 5 и № 6. Устранение причин при обнаружении неисправности инженерных систем и т.д. в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2003 № 170 и на основании договора управления | 207126.6882 | 2.0106
1.1. | В том числе замена ламп накаливания и выключателей в местах общего пользования | 120 шт. - лампы ЛОН 30 шт. - выключатели ППР 2 раза в год, замена ламп в лифтовых холлах и на первых этажах - по заявкам, в межквартирных коридорах - по заявкам в рамках сумм, заложенных на данный вид работ, остальные материалы оплачиваются собственниками на основании счетов | 4504.5 | 0.043725
2. | Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в конструктивных элементах здания, смена и восстановление разбитых стекол; ремонт и укрепление окон и дверей; очистка кровли от мусора, грязи, снега, наледи, снежных шапок и сосулек и выполнение других работ в соответствии с приложениями к договору управления № 5 и № 6. Устранение причин при обнаружении неисправности инженерных систем и т.д. в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2003 № 170 и на основании договора управления | 130725.1188 | 1.2689
3. | Аварийно-ремонтное обслуживание | круглосуточно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и энергообеспечения | 130676.7259 | 1.2685
4. | Санитарное содержание лестничных клеток |  | 145784.6807 | 1.4151
4.1. | влажная уборка (подметание) лестничных площадок и маршей | первый этаж - 5 раз в неделю остальные этажи 2 раза в месяц подметание | 129878.2944 | 1.2607
4.2. | мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц мытье | 13381.6287 | 0.1299
4.3. | - мытье полов кабины лифтов - подметание полов кабины лифтов | - 2 раза в неделю - 2 раза в неделю | 382.1922 | 0.0037099
4.4. | мытье стен, дверей, оконных ограждений, перил, чердачных лестниц, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электросчётчиков и слаботочных устройств, обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 872.1344 | 0.0084658
4.5. | влажная протирка стен, дверей, потолков и плафонов кабины лифта, подоконников, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | 243.2725 | 0.0023614
4.6. | влажная протирка отопительных приборов | 2 раза в год | 40.2719 | 0.00039092
4.7. | мытье окон | 2 раза в год | 691.2299 | 0.0067097
4.8. | уборка крыльца | 1 раз в неделю | 295.6568 | 0.0028699
5. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома |  | 708188.3189 | 6.8744
5.1. | холодный период |  | 371540.6956 | 3.6065
5.1.1. | подметание территории | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, асфальт 2 и 3 класса - 1 раз в сутки | 152624.9811 | 1.4815
5.1.2. | сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 2 раза в сутки в дни сильных снегопадов | 198019.2068 | 1.9222
5.1.3. | посыпка территории пескосмесью | в дни гололеда не менее 1 раза в день | 15849.5189 | 0.15385
5.1.4. | очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | 945.6486 | 0.0091794
5.1.5. | очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз в холодный период | 799.1254 | 0.0077571
5.1.6. | очистка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 2397.406 | 0.023272
5.1.7. | сметание снега со ступеней и площадки перед входом в подъезд | 4 раза в неделю | 881.1915 | 0.0085537
5.1.8. | протирка указателей | 2 раза за период | 23.6174 | 0.00022925
5.2. | теплый период |  | 336647.6233 | 3.2678
5.2.1. | подметание территории с дни без осадков или в дни с осадками до 2 см | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, грунт 2 класса и асфальт 2 и 3 класса - 1 раз в сутки | 161142.4314 | 1.5642
5.2.2. | частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | асфальт 1, 2 и 3 класса - 50 % территории 1 раз в двое суток | 12557.1114 | 0.12189
5.2.3. | уборка газонов | 1 раз в двое суток | 144188.9704 | 1.3996
5.2.4. | подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 91.5104 | 0.00088829
5.2.5. | уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 1091.5081 | 0.010595
5.2.6. | уборка приямков | 8 раз в год | 1091.8498 | 0.010599
5.2.7. | протирка указателей | 2 раза за период | 24.6637 | 0.00023941
5.2.8. | озеленение, кошение газонов | в течении летнего периода | 16459.5782 | 0.15977
6. | Автоуслуги по вывозу снега (с последующей корректировкой за отчетный период) | за фактически вывезенный объем | 270404.4054 | 2.6248
7. | Сбор, вывоз и утилизация крупногабаритных бытовых отходов | по мере необходимости (1 раз в неделю) | 168512.7589 | 1.6357 | 152889.88
8. | Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | не реже одного раза в сутки | 106087.713 | 1.0298
9. | Дератизация, дезинсекция | дератизация - 1 раз в квартал, дезинсекция - 2 раза в год | 6878.0127 | 0.066765
10. | Обслуживание лифтов | ежемесячно, согласно договору со специализированной организацией | 150469.5907 | 1.4606
11. | Техническое обслуживание ИТП (не автоматизированный) | ежемесячно | 70366.973 | 0.68305
12. | Техническое обслуживание ОПУ (тепловая энергия, горячее и холодное водоснабжение) | ежемесячно | 60659.5072 | 0.58882 | Было 68073,60
13. | Профилактические испытания электроустановок | на основании договора со специализированной организацией проводится 1 раз в 3 года проведено в 2016году | 0 | 0
14. | Замена трансформаторов тока измерительного комплекса учета электроэнергии (2 комплекта) | проведено в 2016 году | 0 | 0
| ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  | 2155880.4934 | 20.9271
| УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ | Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление систематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств; проведение оплаты работ и услуг подрядных организаций в соответствии с заключенными договорами за надлежащее качество работ и услуг, сбор платежей с нанимателей и собственников помещение, в т.ч. за коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате ЖКУ; ведение технической документациипо МКД, работа с населением, в т.ч. рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; выполнение диспетчерских функций по приему заявок от населения и функций, связанных с регистрацией граждан. | 431176.0987 | 4.1854
| Текущее содержание и управленческие расходы |  | 2587056.5921 | 25.1125
Раздел 2. Дополнительные услуги и работы
1. | Сбор денежных средств для формирования резерва на текущий ремонт |  | 58952.5083 | 0.57225
| Директор ООО "КЖЭК "Горский" |  |  | С.В. Занина
| Экономист |  |  | М.А. Иващук