## 15.1+5%
Приложение № 3
к Договору управления многоквартирным домом____
Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома № 15/1 по ул. Виктора Уса с 01.01.2017 по 31.12.2017 гг.
Характеристика МКД |  | ул.Виктора Уса, дом 15/1
Количество подъездов |  | 2
Общая площадь помещений собственников |  | 2965.5
Площадь жилых помещений |  | 2595.7
Площадь нежилых помещений |  | 369.8
Наименование работ и услуг |  | Условия выполнения работ, оказания услуг | Сумма затрат в год, руб. | Размер платы за 1 кв.м. площади помещений в месяц, руб.
I | СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА
1 | Техническое обслуживание внутридомового инженерно-технического оборудования | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, канализации, электроснабжения, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления; промывка, опрессовка, консервация и расконсервация системы центрального отопления; укрепление трубопроводов, мелкий ремонт изоляции, проверка исправности канализационных вытяжек и профилактическая прочистка канализации и выполнение других работ в соответствии с приложениями к договору управления № 5 и № 6. Устранение причин при обнаружении неисправности инженерных систем и т.д. в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2003 № 170 и на основании договора управления | 82746.0791 | 2.3252
1.1. | В том числе замена ламп накаливания и выключателей в местах общего пользования | 500 шт. - лампы ЛОН 20 шт. - выключатели ППР 2 раза в год, замена ламп в лифтовых холлах и на первых этажах - по заявкам, в межквартирных коридорах - по заявкам в рамках сумм, заложенных на данный вид работ, остальные материалы оплачиваются собственниками на основании счетов | 2184 | 0.061372
2 | Профилактические испытания электроустановок | на основании договора со специализированнной организацией ппроводится 1 раз в 3 года | 0 | 0
3 | Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в конструктивных элементах здания, смена и восстановление разбитых стекол; ремонт и укрепление окон и дверей; очистка кровли от мусора, грязи, снега, наледи, снежных шапок и сосулек и выполнение других работ в соответствии с приложениями к договору управления № 5 и № 6. Устранение причин при обнаружении неисправности инженерных систем и т.д. в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2003 № 170 и на основании договора управления | 123338.497 | 3.4659
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | круглосуточно на системах водоснабжения, водоотведния, теплоснабжения и энергообеспечения | 83136.3918 | 2.3362
5 | Санитарное содержание лестничных клеток |  | 161198.731 | 4.5298
5.1. | Сухая уборка лестничных площадок и маршей, тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок и кабин | первый этаж – 3 раза в неделю, выше первого этажа – 2 раза в неделю | 110458.2105 | 3.104
5.2. | Влажная уборка лестничных площадок и маршей, тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок и кабин | 4 раза в месяц | 48788.962 | 1.371
5.3. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 1 раз в год | 1170.9356 | 0.032904
5.4. | мытье окон | 1 раз в год | 780.6229 | 0.021936
6 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома |  | 176463.8585 | 4.9588
6.1. | в холодный период |  | 104578.4704 | 2.9388
6.1.1. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание территории свободной от снежного покрова) | асфальт 1 и 2 класса – 5 раз в неделю, асфальт 3 класса – 1 раз в сутки | 41949.5555 | 1.1788
6.1.2. | Очистка придомовой территории от наледи и льда |  | 30723.6184 | 0.86336
6.1.3. | сдвигание свежевыпавшего снега | асфальт 1 и 2 класса – 1 раз в сутки, асфальт 3 класса – 2 раза в сутки в дни сильных снегопадов | 26587.7463 | 0.74714
6.1.4. | Очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см |  | 3741.9786 | 0.10515
6.1.5. | очистка от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см крышек люков колодцев и пожарных гидрантов | 1 раз в неделю | 196.9468 | 0.0055344
6.1.6. | уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 1181.6781 | 0.033206
6.1.7. | уборка крыльца и площадки перед входом в поъезд | 4 раза в неделю | 196.9468 | 0.0055344
6.2. | в теплый период |  | 71885.3881 | 2.02
6.2.1. | подметание территории с дни без осадков или в дни с осадками до 2 см | асфальт 1 класса – 1 раз в двое суток, грунт 2 класса и асфальт 2 и 3 класса – 1 раз в сутки | 31314.4562 | 0.87997
6.2.2. | частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | асфальт 1, 2 и 3 класса – 50 % территории 1 раз в двое суток | 3151.1408 | 0.08855
6.2.3. | уборка газонов и выкашивание газонов | Уборка газонов-1 раз в трое суток, выкашивание – по мере необходимости | 36828.952 | 1.0349
6.2.4. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 196.9468 | 0.0055344
6.2.5. | уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 393.8923 | 0.011069
7 | Сбор, вывоз и утилизация крупногабаритных бытовых отходов | по мере необходимости (1 раз в неделю) | 30795.593 | 0.86539
8 | Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | Незамедлительный вывоз ТБО при накоплении более 2,5 м3 | 71856.3836 | 2.0192
9 | Дератизация, дезинсекция | дератизация – 1 раз в квартал, дезинсекция – 2 раза в год | 1561.247 | 0.043873
| ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  | 731096.7811 | 20.5445
| УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 20% ( в том числе НДС 18%) | Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление систематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств; проведение оплаты работ и услуг подрядных организаций в соответствии с заключенными договорами за надлежащее качество работ и услуг, сбор платежей с нанимателей и собственников помещение, в т.ч. за коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате ЖКУ; ведение технической документациипо МКД, работа с населением, в т.ч. рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; выполнение диспетчерских функций по приему заявок от населения и функций, связанных с регистрацией граждан. | 146219.3562 | 4.1089
| Текущее содержание и управленческие расходы |  | 877316.1373 | 24.6534
| Директор ООО "КЖЭК "Горский" |  |  | С.В. Занина
| Экономист |  |  | М.А. Иващук