## 78+5%
все позиции проиндексированы на 5% исключены замена трансформаторов и проф. испытания добавлены мероприятия по энергосбережению
Приложение № 3
к Договору управления многоквартирным домом____
Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома № 78 м-на Горский с 01.01.2017 по 31.12.2018 гг.
Характеристика МКД |  | м-н Горский, 78
Количество подъездов |  | 4
Общая площадь помещений |  | 22125.6
Площадь жилых помещений |  | 20953.3
Площадь нежилых помещений |  | 1172.3
Площадь МОП |  | 4297
Площадь дворовой территории |  | 11791.4
Перечень обязательных видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома |  | Условия выполнения работ, оказания услуг | Сумма затрат в год, руб. | Размер платы за 1 кв.м. площади помещений в месяц, руб.
Раздел 1. Содержание общего имущества дома
1. | Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, канализации, электроснабжения, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления; промывка, опрессовка, консервация и расконсервация системы центрального отопления; укрепление трубопроводов, мелкий ремонт изоляции, проверка исправности канализационных вытяжек и профилактическая прочистка канализации и выполнение других работ в соответствии с приложениями к договору управления № 5 и № 6. Устранение причин при обнаружении неисправности инженерных систем и т.д. в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2003 № 170 и на основании договора управления | 749552.8117 | 2.8231
1.1. | В том числе замена ламп накаливания и выключателей в местах общего пользования | 470 шт. - лампы ЛОН 220 шт. - выключатели ППР 2 раза в год, замена ламп в лифтовых холлах и на первых этажах - по заявкам, в межквартирных коридорах - по заявкам в рамках сумм, заложенных на данный вид работ, остальные материалы оплачиваются собственниками на основании счетов | 21840 | 0.082258
2. | Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в конструктивных элементах здания, смена и восстановление разбитых стекол; ремонт и укрепление окон и дверей; очистка кровли от мусора, грязи, снега, наледи, снежных шапок и сосулек и выполнение других работ в соответствии с приложениями к договору управления № 5 и № 6. Устранение причин при обнаружении неисправности инженерных систем и т.д. в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2003 № 170 и на основании договора управления | 690832.0845 | 2.6019
3. | Аварийно-ремонтное обслуживание | круглосуточно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и энергообеспечения | 401054.886 | 1.5105
4. | Санитарное содержание лестничных клеток |  | 386968.8783 | 1.4575
4.1. | - подметание пожарных переходов - влажная уборка пожарных переходов (мытье) | - 1 раз в неделю - 1 раз в месяц в теплый период | 344747.1823 | 1.2984
4.2. | мытье лестничных площадок (лифтовые холлы и коридор) | первый этаж - 5 раз в неделю остальные этажи 2 раза в месяц подметание и 2 раза в месяц мытье | 35520.0137 | 0.13378
4.3. | - мытье полов кабины лифтов - подметание полов кабины лифтов | - 2 раза в неделю - 2 раза в неделю | 1014.4857 | 0.0038209
4.4. | мытье стен, дверей, оконных ограждений, перил, чердачных лестниц, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 2314.9817 | 0.0087191
4.5. | влажная протирка стен, дверей, потолков и плафонов кабины лифта, подоконников, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | 645.7392 | 0.0024321
4.6. | влажная протирка отопительных приборов | 2 раза в год | 106.8971 | 0.00040261
4.7. | мытье окон | 2 раза в год | 1834.7912 | 0.0069105
4.8. | уборка крыльца | 1 раз в неделю | 784.7873 | 0.0029558
5. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома |  | 828946.7116 | 3.1221
5.1. | холодный период |  | 422280.2475 | 1.5905
5.1.1. | подметание территории | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, асфальт 2 и 3 класса - 1 раз в сутки | 173468.2514 | 0.65335
5.1.2. | сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 2 раза в сутки в дни сильных снегопадов | 225061.7513 | 0.84767
5.1.3. | посыпка территории пескосмесью | в дни гололеда не менее 1 раза в день | 18014.0125 | 0.067848
5.1.4. | очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | 1074.7913 | 0.0040481
5.1.5. | очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз в холодный период | 908.2582 | 0.0034208
5.1.6. | очистка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 2724.8083 | 0.010263
5.1.7. | сметание снега со ступеней и площадки перед входом в подъезд | 4 раза в неделю | 1001.5316 | 0.0037721
5.1.8. | протирка указателей | 2 раза за период | 26.8427 | 0.0001011
5.2. | теплый период |  | 406666.4641 | 1.5317
5.2.1. | подметание территории с дни без осадков или в дни с осадками до 2 см | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, грунт 2 класса и асфальт 2 и 3 класса - 1 раз в сутки | 188620.0111 | 0.71041
5.2.2. | частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | асфальт 1, 2 и 3 класса - 50 % территории 1 раз в двое суток | 14698.3167 | 0.055359
5.2.3. | уборка газонов | 1 раз в двое суток | 168775.691 | 0.63567
5.2.4. | подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 107.1145 | 0.00040343
5.2.5. | уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 1277.6292 | 0.004812
5.2.6. | уборка приямков | 1 раз в месяц | 1278.0291 | 0.0048135
5.2.7. | протирка указателей | 2 раза за период | 28.8693 | 0.00010873
5.2.8. | озеленение, кошение газонов | в течении летнего периода | 31880.8032 | 0.12008
6. | Автоуслуги по вывозу снега (с последующей корректировкой за отчетный период) | за фактически вывезенный объем | 202276.831 | 0.76185
7. | Сбор, вывоз и утилизация крупногабаритных бытовых отходов | по мере необходимости (1 раз в неделю) | 462220.9476 | 1.7409
8. | Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | не реже одного раза в сутки | 319965.169 | 1.2051
9. | Дератизация, дезинсекция | дератизация - 1 раз в квартал, дезинсекция - 2 раза в год | 24466.5559 | 0.09215
10. | Обслуживание лифтов | ежемесячно, согласно договору со специализированной организацией | 776007.4789 | 2.9227
11. | Техническое обслуживание ИТП (автоматизированный) | ежемесячно | 88841.9498 | 0.33461
12. | Техническое обслуживание ОПУ (тепловая энергия, горячее и холодное водоснабжение) | ежемесячно | 60659.5072 | 0.22847
13. | Обслуживание противопожарной автоматики | ежемесячно, согласно договору со специализированной организацией | 603348.7148 | 2.2724
14. | Замена трансформаторов тока измерительного комплекса учета электроэнергии (10 комплектов) |  | 0 | 0
15. | Профилактические испытания электроустановок | на основании договора со специализированной организацией проводится 1 раз в 3 года | 0 | 0
| ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  | 5595142.5264 | 21.0734
| УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ | Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление систематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств; проведение оплаты работ и услуг подрядных организаций в соответствии с заключенными договорами за надлежащее качество работ и услуг, сбор платежей с нанимателей и собственников помещение, в т.ч. за коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате ЖКУ; ведение технической документациипо МКД, работа с населением, в т.ч. рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; выполнение диспетчерских функций по приему заявок от населения и функций, связанных с регистрацией граждан. | 1119028.5053 | 4.2147
| Текущее содержание и управленческие расходы |  | 6714171.0317 | 25.2881
Раздел 2. Дополнительные услуги и работы
1. | Сбор денежных средств для формирования резерва на текущий ремонт |  | 139391.28 | 0.525
|  | 2017 | 2016 | % увеличения
|  | 25.2881 | 24.06 | 5.104%
1.051
| Директор ООО "КЖЭК "Горский" |  |  | С.В. Занина
| Экономист |  |  | М.А. Иващук

## энергосбер78
Утверждаю:
Директор ООО «КЖЭК «Горский»
___________________С.В. Занина
14 ноября 2016 года
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
стоимости работ и услуг по проведению мероприятий по энергосбережению
ул. Горский м-н, дом 78
Наименование | Сумма
Светильник вартон 8 Вт с датчиком - 16 шт в 1 подъезде | 24384
Светильник вартон 8 Вт с датчиком - 16 шт во 2 подъезде | 24384
Светильник вартон 8 Вт с датчиком - 18 шт в 3 подъезде | 27432
Светильник вартон 8 Вт с датчиком - 18 шт в 4 подъезде | 27432
Лампа LED ASD 11 Вт - 68 шт тех.этаж | 6392
Лампа LED ASD 11 Вт - 72 шт подвал | 6768
Светильник СДО 70 Вт уличный - 4 шт | 8604
ФОТ электрик, 2 чел (86 часов) | 99838.9628 |  | 180
Накладные расходы, 10% | 22523.4963
ВСЕГО | 292354.9817
с НДС т.к. в доп.усл.
Экономист | М.А. Иващук
4100.26
4838.3068
806.38 | стоимость куба
229363.8 | заложено на КГО на 2 дома на полгода
284.4364 | кубов на 2 дома на 6 мес.
47.4061 | куба на 2 дома в месяц
53 дом | 23429.1 | 26.3956
72 дом | 18649.2 | 21.0105
42078.3

## 78+9% (л.кл+двор)
все позиции проиндексированы на 5% исключены замена трансформаторов и проф. испытания добавлены мероприятия по энергосбережению изменены суммы на МОП и двор.терр.
Приложение № 3
к Договору управления многоквартирным домом____
Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома № 78 м-на Горский с 01.01.2017 по 31.12.2017 гг.
Характеристика МКД |  | м-н Горский, 78
Количество подъездов |  | 4
Общая площадь помещений |  | 22125.6
Площадь жилых помещений |  | 20953.3
Площадь нежилых помещений |  | 1172.3
Площадь МОП |  | 4297
Площадь дворовой территории |  | 11791.4
Перечень обязательных видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома |  | Условия выполнения работ, оказания услуг | Сумма затрат в год, руб. | Размер платы за 1 кв.м. площади помещений в месяц, руб.
Раздел 1. Содержание общего имущества дома
1. | Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, канализации, электроснабжения, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления; промывка, опрессовка, консервация и расконсервация системы центрального отопления; укрепление трубопроводов, мелкий ремонт изоляции, проверка исправности канализационных вытяжек и профилактическая прочистка канализации и выполнение других работ в соответствии с приложениями к договору управления № 5 и № 6. Устранение причин при обнаружении неисправности инженерных систем и т.д. в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2003 № 170 и на основании договора управления | 749552.8117 | 2.8231
1.1. | В том числе замена ламп накаливания и выключателей в местах общего пользования | 470 шт. - лампы ЛОН 220 шт. - выключатели ППР 2 раза в год, замена ламп в лифтовых холлах и на первых этажах - по заявкам, в межквартирных коридорах - по заявкам в рамках сумм, заложенных на данный вид работ, остальные материалы оплачиваются собственниками на основании счетов | 21840 | 0.082258
2. | Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в конструктивных элементах здания, смена и восстановление разбитых стекол; ремонт и укрепление окон и дверей; очистка кровли от мусора, грязи, снега, наледи, снежных шапок и сосулек и выполнение других работ в соответствии с приложениями к договору управления № 5 и № 6. Устранение причин при обнаружении неисправности инженерных систем и т.д. в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2003 № 170 и на основании договора управления | 690832.0845 | 2.6019
3. | Аварийно-ремонтное обслуживание | круглосуточно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и энергообеспечения | 401054.886 | 1.5105 | Горский 78
4. | Санитарное содержание лестничных клеток |  | 735977.5727 | 2.772 | 1.9737 | норм. численность | Уборка лестничных клеток | 61331.4644 | 735977.5727
4.1. | - подметание пожарных переходов - влажная уборка пожарных переходов (мытье) | - 1 раз в неделю - 1 раз в месяц в теплый период | 655675.9695 | 2.4695 | 38420.8482 | фот (на оклад 10 т.р.) | ФОТ | 38420.8482
4.2. | мытье лестничных площадок (лифтовые холлы и коридор) | первый этаж - 5 раз в неделю остальные этажи 2 раза в месяц подметание и 2 раза в месяц мытье | 67555.6484 | 0.25444 |  |  | Страховые взносы, 30,2% | 11603.0962
4.3. | - мытье полов кабины лифтов - подметание полов кабины лифтов | - 2 раза в неделю - 2 раза в неделю | 1929.4543 | 0.0072671 |  |  | Материалы, инвентарь, 10% | 3842.0848
4.4. | мытье стен, дверей, оконных ограждений, перил, чердачных лестниц, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 4402.8724 | 0.016583 |  |  | Охрана труда, 0,2% | 107.7321
4.5. | влажная протирка стен, дверей, потолков и плафонов кабины лифта, подоконников, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | 1228.1339 | 0.0046256 |  |  | Общеэксплуатационные расходы 7,2% | 3886.1108
4.6. | влажная протирка отопительных приборов | 2 раза в год | 203.308 | 0.00076573 |  |  | Всего по себестоимости | 57859.8721
4.7. | мытье окон | 2 раза в год | 3489.5964 | 0.013143 |  |  | Рентабельность, 6% | 3471.5923
4.8. | уборка крыльца | 1 раз в неделю | 1492.5899 | 0.0056217
5. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома |  | 1792455.1455 | 6.7511 | 3.1017 | норм. численность | Уборка дворовой территории | 149371.2621 | 1792455.1455
5.1. | холодный период |  | 880610.3214 | 3.3167 | 84529.2395 | фот (на оклад 14 т.р.) | ФОТ | 84529.2395
5.1.1. | подметание территории | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, асфальт 2 и 3 класса - 1 раз в сутки | 361745.3896 | 1.3625 |  |  | Страховые взносы, 30,2% | 25527.8303
5.1.2. | сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 2 раза в сутки в дни сильных снегопадов | 469336.8973 | 1.7677 |  |  | Материалы, инвентарь, 10% | 8452.9239
5.1.3. | посыпка территории пескосмесью | в дни гололеда не менее 1 раза в день | 37565.8712 | 0.14149 |  |  | Благоустройство, озеленение, кошение газонов | 8452.9239 | 101435.0874
5.1.4. | очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | 2241.337 | 0.0084417 |  |  | Транспортные расходы, 5% от ФОТ | 4226.462
5.1.5. | очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз в холодный период | 1894.0538 | 0.0071337 |  |  | Охрана труда, 0,2% | 262.3788
5.1.6. | очистка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 5682.232 | 0.021401 |  |  | Общеэксплуатационные расходы 7,2% | 9464.5266
5.1.7. | сметание снега со ступеней и площадки перед входом в подъезд | 4 раза в неделю | 2088.5634 | 0.0078663 |  |  | Всего по себестоимости | 140916.285
5.1.8. | протирка указателей | 2 раза за период | 55.977 | 0.00021083 |  |  | Рентабельность, 6% | 8454.9771
5.2. | теплый период |  | 911844.8241 | 3.4344
5.2.1. | подметание территории с дни без осадков или в дни с осадками до 2 см | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, грунт 2 класса и асфальт 2 и 3 класса - 1 раз в сутки | 407858.4362 | 1.5361
5.2.2. | частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | асфальт 1, 2 и 3 класса - 50 % территории 1 раз в двое суток | 31782.59 | 0.11971
5.2.3. | уборка газонов | 1 раз в двое суток | 364948.4961 | 1.3745
5.2.4. | подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 231.6167 | 0.00087236
5.2.5. | уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 2762.6541 | 0.010405
5.2.6. | уборка приямков | 1 раз в месяц | 2763.5189 | 0.010408
5.2.7. | протирка указателей | 2 раза за период | 62.4249 | 0.00023512
5.2.8. | озеленение, кошение газонов | в течении летнего периода | 101435.0874 | 0.38204
6. | Автоуслуги по вывозу снега (с последующей корректировкой за отчетный период) | за фактически вывезенный объем | 202276.831 | 0.76185
7. | Сбор, вывоз и утилизация крупногабаритных бытовых отходов | по мере необходимости (1 раз в неделю) | 462220.9476 | 1.7409
8. | Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | не реже одного раза в сутки | 319965.169 | 1.2051
9. | Дератизация, дезинсекция | дератизация - 1 раз в квартал, дезинсекция - 2 раза в год | 24466.5559 | 0.09215
10. | Обслуживание лифтов | ежемесячно, согласно договору со специализированной организацией | 776007.4789 | 2.9227
11. | Техническое обслуживание ИТП (автоматизированный) | ежемесячно | 88841.9498 | 0.33461
12. | Техническое обслуживание ОПУ (тепловая энергия, горячее и холодное водоснабжение) | ежемесячно | 60659.5072 | 0.22847
13. | Обслуживание противопожарной автоматики | ежемесячно, согласно договору со специализированной организацией | 603348.7148 | 2.2724
14. | Замена трансформаторов тока измерительного комплекса учета электроэнергии (10 комплектов) |  | 0 | 0
15. | Профилактические испытания электроустановок | на основании договора со специализированной организацией проводится 1 раз в 3 года | 0 | 0
| Проведение мероприятий по энергосбережению | разово | 292354.9817 | 1.1011
| ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  | 7200014.6363 | 27.118
| УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ | Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление систематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств; проведение оплаты работ и услуг подрядных организаций в соответствии с заключенными договорами за надлежащее качество работ и услуг, сбор платежей с нанимателей и собственников помещение, в т.ч. за коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате ЖКУ; ведение технической документациипо МКД, работа с населением, в т.ч. рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; выполнение диспетчерских функций по приему заявок от населения и функций, связанных с регистрацией граждан. | 1440002.9273 | 5.4236
| Текущее содержание и управленческие расходы |  | 8640017.5636 | 32.5416
Раздел 2. Дополнительные услуги и работы
1. | Сбор денежных средств для формирования резерва на текущий ремонт |  | 139391.28 | 0.525
|  | 2017 | 2016 | % увеличения
|  | 32.5416 | 24.06 | 35.25%
| Директор ООО "КЖЭК "Горский" |  |  | С.В. Занина
| Экономист |  |  | М.А. Иващук
Примечание: В случае непринятия решения о перечне, периодичность и стоимости работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД, не проведению общего собрания по данному вопросу управляющая организация продолжит выполнение своих договорных обязательств по договору управления на тех условиях, которые указаны в данном перечне и будет производить начисления в соответствии с новым тарифом с 01.01.2016 года.

## 78+5% (л.кл+двор)
все позиции проиндексированы на 5% исключены замена трансформаторов и проф. испытания добавлены мероприятия по энергосбережению изменены суммы на МОП и двор.терр.
Приложение № 3
к Договору управления многоквартирным домом____
Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома № 78 м-на Горский с 01.01.2017 по 31.12.2017 гг.
Характеристика МКД |  | м-н Горский, 78
Количество подъездов |  | 4
Общая площадь помещений |  | 22125.6
Площадь жилых помещений |  | 20953.3
Площадь нежилых помещений |  | 1172.3
Площадь МОП |  | 4297
Площадь дворовой территории |  | 11791.4
Перечень обязательных видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома |  | Условия выполнения работ, оказания услуг | Сумма затрат в год, руб. | Размер платы за 1 кв.м. площади помещений в месяц, руб.
Раздел 1. Содержание общего имущества дома
1. | Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, канализации, электроснабжения, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления; промывка, опрессовка, консервация и расконсервация системы центрального отопления; укрепление трубопроводов, мелкий ремонт изоляции, проверка исправности канализационных вытяжек и профилактическая прочистка канализации и выполнение других работ в соответствии с приложениями к договору управления № 5 и № 6. Устранение причин при обнаружении неисправности инженерных систем и т.д. в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2003 № 170 и на основании договора управления | 749552.8117 | 2.8231
1.1. | В том числе замена ламп накаливания и выключателей в местах общего пользования | 470 шт. - лампы ЛОН 220 шт. - выключатели ППР 2 раза в год, замена ламп в лифтовых холлах и на первых этажах - по заявкам, в межквартирных коридорах - по заявкам в рамках сумм, заложенных на данный вид работ, остальные материалы оплачиваются собственниками на основании счетов | 21840 | 0.082258
2. | Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в конструктивных элементах здания, смена и восстановление разбитых стекол; ремонт и укрепление окон и дверей; очистка кровли от мусора, грязи, снега, наледи, снежных шапок и сосулек и выполнение других работ в соответствии с приложениями к договору управления № 5 и № 6. Устранение причин при обнаружении неисправности инженерных систем и т.д. в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2003 № 170 и на основании договора управления | 690832.0845 | 2.6019
3. | Аварийно-ремонтное обслуживание | круглосуточно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и энергообеспечения | 401054.886 | 1.5105 | Горский 78
4. | Санитарное содержание лестничных клеток |  | 422047.4812 | 1.5896 | 1.9737 | норм. численность | Уборка лестничных клеток | 61331.4644 | 735977.5727
4.1. | - подметание пожарных переходов - влажная уборка пожарных переходов (мытье) | - 1 раз в неделю - 1 раз в месяц в теплый период | 364264.4275 | 1.372 | 38420.8482 | фот (на оклад 10 т.р.) | ФОТ | 38420.8482
4.2. | мытье лестничных площадок (лифтовые холлы и коридор) | первый этаж - 5 раз в неделю остальные этажи 2 раза в месяц подметание и 2 раза в месяц мытье | 45037.0989 | 0.16963 |  |  | Страховые взносы, 30,2% | 11603.0962
4.3. | - мытье полов кабины лифтов - подметание полов кабины лифтов | - 2 раза в неделю - 2 раза в неделю | 1929.4543 | 0.0072671 |  |  | Материалы, инвентарь, 10% | 3842.0848
4.4. | мытье стен, дверей, оконных ограждений, перил, чердачных лестниц, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 4402.8724 | 0.016583 |  |  | Охрана труда, 0,2% | 107.7321
4.5. | влажная протирка стен, дверей, потолков и плафонов кабины лифта, подоконников, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | 1228.1339 | 0.0046256 |  |  | Общеэксплуатационные расходы 7,2% | 3886.1108
4.6. | влажная протирка отопительных приборов | 2 раза в год | 203.308 | 0.00076573 |  |  | Всего по себестоимости | 57859.8721
4.7. | мытье окон | 2 раза в год | 3489.5964 | 0.013143 |  |  | Рентабельность, 6% | 3471.5923
4.8. | уборка крыльца | 1 раз в неделю | 1492.5899 | 0.0056217
5. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома |  | 951994.6386 | 3.5856 | 1.3143 | норм. численность | Уборка лестничных клеток | 40841.5905 | 490099.0857 | 422047.4812
5.1. | холодный период |  | 447274.8179 | 1.6846 | 25585.0494 | фот (на оклад 10 т.р.) | ФОТ | 25585.0494 |  | 68051.6045
5.1.1. | подметание территории | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, асфальт 2 и 3 класса - 1 раз в 2 суток | 180872.6948 | 0.68123 |  |  | Страховые взносы, 30,2% | 7726.6849
5.1.2. | сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 1 раз в сутки в дни сильных снегопадов | 234668.4487 | 0.88385 |  |  | Материалы, инвентарь, 10% | 2558.5049
5.1.3. | посыпка территории пескосмесью | в дни гололеда не менее 1 раза в день | 19771.5111 | 0.074467 |  |  | Охрана труда, 0,2% | 71.7405
5.1.4. | очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | 2241.337 | 0.0084417 |  |  | Общеэксплуатационные расходы 7,2% | 2587.8225
5.1.5. | очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз в холодный период | 1894.0538 | 0.0071337 |  |  | Всего по себестоимости | 38529.8023
5.1.6. | очистка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 5682.232 | 0.021401 |  |  | Рентабельность, 6% | 2311.7881
5.1.7. | сметание снега со ступеней и площадки перед входом в подъезд | 4 раза в неделю | 2088.5634 | 0.0078663
5.1.8. | протирка указателей | 2 раза за период | 55.977 | 0.00021083 | 3.1017 | норм. численность | Уборка дворовой территории | 149371.2621 | 1792455.1455
5.2. | теплый период |  | 504719.8207 | 1.901 | 84529.2395 | фот (на оклад 14 т.р.) | ФОТ | 84529.2395
5.2.1. | подметание территории с дни без осадков или в дни с осадками до 2 см | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, грунт 2 класса и асфальт 2 и 3 класса - 1 раз в сутки | 203929.2181 | 0.76807 |  |  | Страховые взносы, 30,2% | 25527.8303 |  | 951994.6386
5.2.2. | частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | асфальт 1, 2 и 3 класса - 50 % территории 1 раз в двое суток | 15891.295 | 0.059853 |  |  | Материалы, инвентарь, 10% | 8452.9239 |  | 183582.9285
5.2.3. | уборка газонов | 1 раз в трое суток | 182474.2481 | 0.68727 |  |  | Благоустройство, озеленение, кошение газонов | 8452.9239 | 101435.0874
5.2.4. | подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 231.6167 | 0.00087236 |  |  | Транспортные расходы, 5% от ФОТ | 4226.462
5.2.5. | уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 2762.6541 | 0.010405 |  |  | Охрана труда, 0,2% | 262.3788
5.2.6. | уборка приямков | 1 раз в месяц | 2763.5189 | 0.010408 |  |  | Общеэксплуатационные расходы 7,2% | 9464.5266
5.2.7. | протирка указателей | 2 раза за период | 62.4249 | 0.00023512 |  |  | Всего по себестоимости | 140916.285
5.2.8. | озеленение, кошение газонов | в течение летнего периода | 96604.8451 | 0.36385 |  |  | Рентабельность, 6% | 8454.9771
6. | Автоуслуги по вывозу снега (с последующей корректировкой за отчетный период) | за фактически вывезенный объем | 202276.831 | 0.76185
7. | Сбор, вывоз и утилизация крупногабаритных бытовых отходов | по мере необходимости (1 раз в неделю) | 444612.5306 | 1.6746 | 1.965 | норм. численность | Уборка дворовой территории | 94631.4639 | 1135577.5672
8. | Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | не реже одного раза в сутки | 307776.0197 | 1.1592 | 53551.9722 | фот (на оклад 14 т.р.) | ФОТ | 53551.9722
9. | Дератизация, дезинсекция | дератизация - 1 раз в квартал, дезинсекция - 2 раза в год | 24466.5559 | 0.09215 |  |  | Страховые взносы, 30,2% | 16172.6956
10. | Обслуживание лифтов | ежемесячно, согласно договору со специализированной организацией | 776007.4789 | 2.9227 |  |  | Материалы, инвентарь, 10% | 5355.1972
11. | Техническое обслуживание ИТП (автоматизированный) | ежемесячно | 88841.9498 | 0.33461 |  |  | Благоустройство, озеленение, кошение газонов | 5355.1972 | 64262.3666
12. | Техническое обслуживание ОПУ (тепловая энергия, горячее и холодное водоснабжение) | ежемесячно | 59504.088 | 0.22411 |  |  | Транспортные расходы, 5% от ФОТ | 2677.5986
13. | Обслуживание противопожарной автоматики | ежемесячно, согласно договору со специализированной организацией | 580364.0019 | 2.1859 |  |  | Охрана труда, 0,2% | 166.2253
14. | Замена трансформаторов тока измерительного комплекса учета электроэнергии (10 комплектов) |  | 0 | 0 |  |  | Общеэксплуатационные расходы 7,2% | 5996.0798
15. | Профилактические испытания электроустановок | на основании договора со специализированной организацией проводится 1 раз в 3 года | 0 | 0 |  |  | Всего по себестоимости | 89274.966
| ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  | 5699331.3579 | 21.4658 |  |  | Рентабельность, 6% | 5356.498
| УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ | Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление систематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств; проведение оплаты работ и услуг подрядных организаций в соответствии с заключенными договорами за надлежащее качество работ и услуг, сбор платежей с нанимателей и собственников помещение, в т.ч. за коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате ЖКУ; ведение технической документациипо МКД, работа с населением, в т.ч. рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; выполнение диспетчерских функций по приему заявок от населения и функций, связанных с регистрацией граждан. | 1139866.2716 | 4.2932
| Текущее содержание и управленческие расходы |  | 6839197.6295 | 25.759
Раздел 2. Дополнительные услуги и работы
1. | Сбор денежных средств для формирования резерва на текущий ремонт |  | 139391.28 | 0.525
2. | Проведение мероприятий по энергосбережению | разово | 344978.8784 | 1.2993
|  | 2017 | 2016 | % увеличения
|  | 25.759 | 24.06 | 7.061% | 25.2945
| Директор ООО "КЖЭК "Горский" |  |  | С.В. Занина
| Экономист |  |  | М.А. Иващук
Примечание: В случае непринятия решения о перечне, периодичность и стоимости работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД, не проведению общего собрания по данному вопросу управляющая организация продолжит выполнение своих договорных обязательств по договору управления на тех условиях, которые указаны в данном перечне и будет производить начисления в соответствии с новым тарифом с 01.01.2016 года.