## 86+5%(новая S двора)
Перечень и периодичность работ и услуг по текущему содержанию общего имущества многоквартирного дома № 86 м-на Горский с 01.01.2017 по 31.12.2017 гг.
Характеристика МКД |  | м-н Горский, 86
Количество подъездов |  | 4
Общая площадь помещений |  | 17080.3
Площадь жилых помещений |  | 15879
Площадь нежилых помещений |  | 1201.3
Площадь МОП |  | 3870.5
Площадь дворовой территории |  | 8682.45
Площадь, оборудованная ППА |  | 14009.4
Перечень обязательных видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома |  | Условия выполнения работ, оказания услуг | Сумма затрат в год, руб. | Размер платы за 1 кв.м. площади помещений в месяц, руб.
Раздел 1. Содержание общего имущества дома
1. | Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, канализации, электроснабжения, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления; промывка, опрессовка, консервация и расконсервация системы центрального отопления; укрепление трубопроводов, мелкий ремонт изоляции, проверка исправности канализационных вытяжек и профилактическая прочистка канализации и выполнение других работ в соответствии с приложениями к договору управления № 5 и № 6. Устранение причин при обнаружении неисправности инженерных систем и т.д. в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2003 № 170 и на основании договора управления | 366993.2518 | 1.7905
1.1. | В том числе замена ламп накаливания и выключателей в местах общего пользования | 350 шт. - лампы ЛОН 120 шт. - выключатели ППР 2 раза в год, замена ламп в лифтовых холлах и на первых этажах - по заявкам, в межквартирных коридорах - по заявкам в рамках сумм, заложенных на данный вид работ, остальные материалы оплачиваются собственниками на основании счетов | 14469 | 0.070593
2. | Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в конструктивных элементах здания, смена и восстановление разбитых стекол; ремонт и укрепление окон и дверей; очистка кровли от мусора, грязи, снега, наледи, снежных шапок и сосулек и выполнение других работ в соответствии с приложениями к договору управления № 5 и № 6. Устранение причин при обнаружении неисправности инженерных систем и т.д. в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2003 № 170 и на основании договора управления | 365658.8175 | 1.784
3. | Аварийно-ремонтное обслуживание | круглосуточно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и энергообеспечения | 259928.5015 | 1.2682
4. | Санитарное содержание лестничных клеток |  | 511966.5034 | 2.4978
4.1. | - подметание пожарных переходов - влажная уборка пожарных переходов (мытье) | - 1 раз в неделю - 1 раз в месяц в теплый период | 369635.2595 | 1.8034
4.2. | мытье лестничных площадок (лифтовые холлы и коридор) | первый этаж - 5 раз в неделю остальные этажи 2 раза в месяц подметание и 2 раза в месяц мытье | 130850.3926 | 0.63841
4.3. | - мытье полов кабины лифтов - подметание полов кабины лифтов | - 2 раза в неделю - 2 раза в неделю | 1737.9457 | 0.0084793
4.4. | мытье стен, дверей, оконных ограждений, перил, чердачных лестниц, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 3965.864 | 0.019349
4.5. | влажная протирка стен, дверей, потолков и плафонов кабины лифта, подоконников, почтовых ящиков | 1 раз в 2 месяца | 1106.2351 | 0.0053972
4.6. | влажная протирка отопительных приборов | 1 раз в год | 183.1286 | 0.00089347
4.7. | мытье окон | 1 раз в год | 3143.2355 | 0.015336
4.8. | уборка крыльца | 1 раз в неделю | 1344.4424 | 0.0065594
5. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома |  | 1124997.3953 | 5.4888
5.1. | холодный период |  | 491125.8302 | 2.3962
5.1.1. | подметание территории | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, асфальт 2 и 3 класса - 1 раз в сутки | 199043.2453 | 0.97112
5.1.2. | сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 2 раза в сутки в дни сильных снегопадов | 258243.3442 | 1.2599
5.1.3. | посыпка территории пескосмесью | в дни гололеда не менее 1 раза в день | 26870.8408 | 0.1311
5.1.4. | очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | 1603.2268 | 0.007822
5.1.5. | очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз в холодный период | 1354.8154 | 0.00661
5.1.6. | очистка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 2903.2118 | 0.014165
5.1.7. | сметание снега со ступеней и площадки перед входом в подъезд | 5 раз в неделю | 1067.1057 | 0.0052063
5.1.8. | протирка указателей | 1 раза за период | 40.0403 | 0.00019535
5.2. | теплый период |  | 633871.5651 | 3.0926
5.2.1. | подметание территории с дни без осадков или в дни с осадками до 2 см | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, грунт 2 класса и асфальт 2 и 3 класса - 1 раз в сутки | 273935.0687 | 1.3365
5.2.2. | частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | асфальт 1, 2 и 3 класса - 50 % территории 1 раз в двое суток | 22734.0639 | 0.11092
5.2.3. | уборка газонов | 1 раз в двое суток | 261047.3987 | 1.2736
5.2.4. | подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 3 раза в неделю | 165.6753 | 0.00080832
5.2.5. | уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 1411.5175 | 0.0068867
5.2.6. | уборка приямков | 2 раз в месяц | 1976.7431 | 0.0096444
5.2.7. | протирка указателей | 1 раза за период | 44.6525 | 0.00021786
5.2.8. | озеленение, кошение газонов | в течение летнего периода | 72556.4456 | 0.354
7. | Автоуслуги по вывозу снега и механизированная уборка дворовой территории | За фактически вывезенный объем (с последующей корректировкой за отчетный период на основании актов) | 174321.545 | 0.8505
8. | Сбор, вывоз и утилизация крупногабаритных бытовых отходов | 4 раза в неделю | 372640.5108 | 1.8181
9. | Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | не реже одного раза в сутки | 445793.5737 | 2.175
10. | Дератизация, дезинсекция | дератизация - 1 раз в квартал, дезинсекция - 4 раза в год | 12750.1525 | 0.062207
11. | Обслуживание лифтов | ежемесячно, согласно договору со специализированной организацией | 528506.734 | 2.5785
12. | Техническое обслуживание ИТП (автоматизированный) | ежемесячно | 88841.9498 | 0.43345
13. | Техническое обслуживание ОПУ (тепловая энергия, горячее и холодное водоснабжение) | ежемесячно | 60659.5072 | 0.29595
15. | Обслуживание противопожарной автоматики (кв. 36-289) | ежемесячно, согласно договору со специализированной организацией | 410371.5 | 2.0022
14. | Замена трансформаторов тока измерительного комплекса учета электроэнергии (6 комплектов) | проведено в 2016 году | 0 | 0
15. | Профилактические испытания электроустановок | на основании договора со специализированной организацией проводится 1 раз в 3 года проведено в 2016 году | 0 | 0
| ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  | 4723429.9426 | 23.0452
| УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ | Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление систематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств; проведение оплаты работ и услуг подрядных организаций в соответствии с заключенными договорами за надлежащее качество работ и услуг, сбор платежей с нанимателей и собственников помещение, в т.ч. за коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате ЖКУ; ведение технической документациипо МКД, работа с населением, в т.ч. рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; выполнение диспетчерских функций по приему заявок от населения и функций, связанных с регистрацией граждан. | 944685.9885 | 4.609
| Текущее содержание и управленческие расходы |  | 5668115.9311 | 27.6543
Раздел 2. Дополнительные услуги и работы
1. | Сбор денежных средств для формирования резерва на текущий ремонт |  | 117290.4201 | 0.57225
| Директор ООО "КЖЭК "Горский" |  |  | С.В. Занина
| Экономист |  |  | М.А. Иващук