## м-н Горский, 56
ОТЧЕТ
об использовании средств собственников по текущему содержанию
МКД № 56 по м-н Горский за 2010 год
1. Характеристики на начало года
Общая площадь, кв.м. |  | 7792.14
2. Доходы дома
Статья/источник |  | Задолженность собственников/ бюджета по платежам на начало периода, руб. | Начислено, руб. | Оплачено, руб. | Задолженность собственников/ бюджета по платежам на конец периода, руб.
Текущее содержание |  | 67579.26 | 925706.232 | 898283.042 | 95002.45
Лифт |  | 10013.93 | 184113.99 | 181747.89 | 12380.03
Вывоз ТБО |  | 4286.83 | 70129.26 | 67797.13 | 6618.96
Электроэнергия МОП |  | 0 | 98393.85 | 92029.71 | 6364.14
Дополнительные доходы:
Реклама |  | 0 | 0 | 0 | 0
Использование конструктивных элементов |  | 0 | 2208 | 2208 | 0
Капитальный ремонт |  | 6234.37 | 220045.32 | 203721.54 | 22558.15
ИТОГО |  | 88114.39 | 1500596.652 | 1445787.312 | 142923.73
Раздел 3. Использование средств
№ п/п | Статья/Работа |  |  | Стоимость, руб. | Стоимость 1 кв.м.
3.1. | Текущее содержание
3.1.1. | Санитарное содержание
3.1.1.1. | Уборка лестничных клеток |  |  | 120781.0375 | 1.2917
| Инвентарь, материалы,спецодежда |  |  | 3231.82 | 0.034563
3.1.1.2. | Уборка придомовой территории |  |  | 175043.9175 | 1.872
| Инвентарь, материалы,спецодежда |  |  | 5386.68 | 0.057608
| Благоустройство |  |  | 10755.8343 | 0.11503
3.1.1.3. | Дератизация, дезинсекция |  |  | 0 | 0
| Итого по группе работ: "Санитарное содержание" |  |  | 315199.2893 | 3.3709
3.1.2. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств, конструктивных элементов Поддержание в исправном состоянии инженерных сетей, обеспечение их готовности для предоставления коммунальных услуг, устранение выявленных дефектов, подговка общего имущества к сезонной эксплуатации, технический надзор за состоянием общего имущества жилого дома (общие, плановые, частичные осмотры). Приложение №1 |  |  | 192589.7529 | 2.0597
Технический надзор за состоянием общего имущества жилого дома(общие, плановые, частичные осмотры) :
Система теплоснабжения:
Осмотр запорной арматуры, закрытие и открытие
Осмотр тепловых пунктов
Осмотр разводящих трубопроводов
Удаление воздуха из системы отопления
Промывка грязевиков
Контроль температуры и давления теплоносителя
Осмотр насосов, магистральной запорной арматуры,контрольно-измерительной аппаратуры, автоматических устройств
Снятие задвижек для внутреннего осмотра и ремонта
Проверка плотности закрытия и смена сальниковых уплотнений регулировочных кранов на нагревательных приборах
Проверка тепловой изоляции
Подготовка системы отопления к зимним условиям эксплуатации
Система водоснабжения:
Осмотр запорной арматуры, закрытие и открытие
Осмотр автоматических регуляторов температуры и давления
Осмотр разводящих трубопроводов
Осмотр водопровода холодной воды по шуму и вибрации
Проверка трубопроводов на образавание конденсата
Проверка узла учета воды
ППР системы водоснабжения
Система канализации:
Осмотр системы канализации на соблюдение уклонов
Осмотр системы канализации на герметичность трубопроводов
ППР системы канализации
Вентиляция:
Осмотр оголовков вентиляционных каналов
Кровля
Окраска вытяжных шахт, труб
Электроснабжение
Приложение №1ППР
Подготовка общего имущества дома к сезонной эксплуатации(ограждающих конструкций, подъездов, общих коммуникаций,технических устройств и технических помещений)
Текущий ремонт:(непредвиденный, профилактический)
Непредвиденный(работы, связанные с устранением аварийных ситуаций;работы, выполняемые по заявкам граждан;работы, выявленные при общем(весеннем осмотре)
Профилактический(ремонт,выполняемый в плановом порядке)
3.1.3. | Текущее содержание (материалы)
| Обследование вентиляционных шахт |  |  | 5174
| Обследование квартир |  |  | 1850.96
3.1.3.1. | Электромонтажные работы
| Лампа ЛОН Б 230-40 Е 27/27,12шт. |  |  | 59.49
| Кабель ВВГ -П 3х2,5,68м |  |  | 1279.32
| Основание к НСП-03-60 |  |  | 27.74
| Основание подвесное НСП-03-60 Н.Новгород (карболит. патрон),3шт. |  |  | 82.12
| Лампа ДРЛ 250W Е40 |  |  | 104.41
| Лампа ЛОН Б 230-40 Е 27/27,100шт. |  |  | 495.76
| Выключатель ВА 16-131 1кл. "Хит" |  |  | 22.3
| Изолента Safeline 15/20 черный |  |  | 15.25
| Кабель ПВС 3 х 1,5,10м |  |  | 145.34
| ПВ 1 4ж-з,10м |  |  | 110.2
| выключатель скр.1-кл. С16-057-б белый "Прима" |  |  | 21.61
| Лампа ДРЛ 125W Е27,2шт. |  |  | 128.47
| Лампа ЛОН Б 230-40 Е 27/27,10шт. |  |  | 49.58
| Лампа ДРЛ 250W Е40 |  |  | 104.41
| Лампа ЛОН Б 230-240-6 Е27/27,2шт. |  |  | 9.92
| Лампа ЛОН ДС 230-240-60 Е14/25,55шт. |  |  | 353.31
| Лампа ЛОН Б 230-240-6 Е27/27,10шт. |  |  | 49.58
| Розетка 2М ОП с подпр. конт. (черн.),4шт. |  |  | 73.7
| ПРА 1И250 ДРЛ закр. IP54 |  |  | 492.37
| Изолента "Safeline" 15мм/10м синий |  |  | 6.6
| Лампа ДРЛ 250W Е40,3шт. |  |  | 313.22
| Лампа люм. TL-D 18W/54-765 G13 T8 Philips 8727,6шт. |  |  | 140.8
| Эл. лампа Б 100вт Е27,10шт. |  |  | 42.71
| Эл. лампа Б 40вт Е27,74шт. |  |  | 316.07
| Лампа гал. лин. ТЗQ/CL R7S 500W "PHILIPS" 117mm,3шт. |  |  | 351.23
| Лампа ДРЛ 250W Е40,2шт. |  |  | 208.81
| Основание пласт. прямое к НББ-64-60-80 |  |  | 11.96
| Розетка на DIN-рейку с з/к РАр 10-3-ОП (SHUKO) (ИЭК),2шт. |  |  | 136.44
| Эл. лампа Б 40вт Е27,60шт. |  |  | 256.27
| Прочее |  |  | 340.59
3.1.3.2. | Слесарно-сантехнические работы
| Кран шар. фл. Ду100 Ру16 |  |  | 3812.71
| VT.217 Кран шаровый ВВ 1" |  |  | 310
| Кран шаровый itap VIENNA вн-вн 1" рычаг |  |  | 248.9
| Кран шаровый LD фл.. Ру40 ду 50 |  |  | 1575.42
| Патрубок компенсационный D=110 (пл-к) |  |  | 105
| Ревизия D110 (пл-к) |  |  | 137
| Труба D110 L=2.0m (пл-к),2шт. |  |  | 538
| Закладка окон кирпичем в подвале |  |  | 583.4
3.1.3.3. | Плотницкие работы |  |  | 2549.42
Ремонт дверей мусорокамеры
Частичный ремонт кровли 1п.
Установка пружин
Ремонт дверей в подъезде
Установка фанеры, заделка отверстий
3.1.3.4. | Сварочные работы |  |  | 657.64
Сварка замков, петель, шарниров на тех.этажах
| Грунт-пропитка акриловая,30кг |  |  | 716.1
| Шпатлевка масляно-клеевая универсальная Д-001 10кг/Пакет,20шт. |  |  | 1864.41
| Шпатлевка масляно-клеевая универсальная Д-001 10кг/Пакет,20шт. |  |  | 1864.41
| Эмаль ПФ-115 белая,30кг |  |  | 1423.73
| Эмаль ПФ-115 голубая,75кг |  |  | 3584.75
| Штукатурка гипсовая Д-330 25кг/пакет,15шт. |  |  | 3113.18
| Цемент (перегородка),5шт. |  |  | 1000
| Кирпич М100 (подвал),792шт. |  |  | 3786.44
| VT.217 Кран шаровый ВВ 1" (подвал) |  |  | 310
| Кран шаровый itap VIENNA вн-вн 1" рычаг (подвал) |  |  | 248.9
| Утепление бетонных парапетов кв.114 (по смете) |  |  | 24880
| Итого по группам работ: "Техническое обслуживание и текущее содержание (материалы)" |  |  | 48172.03 | 0.51518
| Итого по статье "Текущее содержание" |  |  | 240761.7829 | 2.5748
3.2. | Иные услуги
3.2.1. | Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  | 61982.2482 | 0.66287
3.2.2. | Сброс снега с козырьков и парапетов |  |  | 2383.81 | 0.025494
3.2.3. | Автоуслуги по очистке территории и по вывозу КГО |  |  | 91326.5824 | 0.9767
3.2.4. | Автоуслуги по вывозу снега По мере необходимости |  |  | 0 | 0
3.2.5. | Расходы на управление |  |  | 120981.1312 | 1.2938
3.2.6. | Вознаграждение уполномоченного лица |  |  | 4600 | 0.049195
| Итого по иным услугам |  |  | 281273.7718 | 3.0081
| Рентабельность |  |  | 8372.3484 | 0.089538
| Налоги и сборы |  |  | 151892.2181 | 1.6244
| ИТОГО без НДС |  |  | 997499.4105 | 10.6678
| НДС |  |  | 179549.8939 | 1.9202
| ИТОГО с НДС |  |  | 1177049.3044 | 12.588
| Директор ООО "КЖЭК"Горский" |  |  | С.В.Занина
| Экономист |  |  | К.Е.Матросова