## м-н Горский, 78
Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за 2011 год
Адрес м-н Горский, 78
Обслуживаемая площадь 22131 м2
№ п/п | Наименование услуг и работ | Годовой размер платы, без НДС | Размер платы на 1м2 в месяц,без НДС | За | Против
Раздел 1. Текущее содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома
1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств, конструктивных элементов, материалы Поддержание в исправном состоянии инженерных сетей, обеспечение их готовности для предоставления коммунальных услуг, устранение выявленных дефектов, подговка общего имущества к сезонной эксплуатации | 641552.5076 | 2.4157
1.1. | Заработная плата слесарей-сантехников, электриков, плотников, электрогазосварщиков, кровельщиков | 587790.5076 | 2.2133
Технический надзор за состоянием общего имущества жилого дома(общие, плановые, частичные осмотры) :
Система теплоснабжения:
Осмотр запорной арматуры, закрытие и открытие
Осмотр тепловых пунктов
Осмотр разводящих трубопроводов
Удаление воздуха из системы отопления
Промывка грязевиков
Контроль температуры и давления теплоносителя
Осмотр насосов, магистральной запорной арматуры,контрольно-измерительной аппаратуры, автоматических устройств
Снятие задвижек для внутреннего осмотра и ремонта
Проверка плотности закрытия и смена сальниковых уплотнений регулировочных кранов на нагревательных приборах
Проверка тепловой изоляции
Подготовка системы отопления к зимним условиям эксплуатации
Система водоснабжения:
Осмотр запорной арматуры, закрытие и открытие
Осмотр автоматических регуляторов температуры и давления
Осмотр разводящих трубопроводов
Осмотр водопровода холодной воды по шуму и вибрации
Проверка трубопроводов на образавание конденсата
Проверка узла учета воды
ППР системы водоснабжения
Система канализации:
Осмотр системы канализации на соблюдение уклонов
Осмотр системы канализации на герметичность трубопроводов
ППР системы канализации
Вентиляция:
Осмотр оголовков вентиляционных каналов
Материалы/услуги:
Кровля
Окраска вытяжных шахт, труб
Электроснабжение
Приложение №1ППР
Подготовка общего имущества дома к сезонной эксплуатации(ограждающих конструкций, подъездов, общих коммуникаций,технических устройств и технических помещений)
Текущий ремонт:(непредвиденный, профилактический)
Непредвиденный(работы, связанные с устранением аварийных ситуаций;работы, выполняемые по заявкам граждан;работы, выявленные при общем(весеннем осмотре)
Профилактический(ремонт,выполняемый в плановом порядке)
1.2. | Материалы/услуги:
Кровля
| Устройство обделок из оцинкованной стали | 1700
| Приклейка рулонного ковра | 120
Благоустройство
| Восстановление плитки тротуарной | не утверждено собственниками
Отмостка
| Заделка трещин | не утверждено собственниками
Фасад
| Ремонт штукатурки | 60
Отделочные работы
| Частичный ремонт подъездов | не утверждено собственниками
| Восстановление плитки 0,6*0,6 | не утверждено собственниками
Ремонт внутренней системы отопления
| Изоляция термофлексом трубопровода д=100мм | 10800
Помещения электрощитовых
Места общего пользования, технический этаж п.1,2, подвал
| Замена светильников типа НББ-60 | не утверждено собственниками
| Замена светильников типа НПП 03-100-020 | не утверждено собственниками
| Монтаж кабеля ВВГп3*1,5 | не утверждено собственниками
| Монтаж кабеля ВВГп3*2,5 | не утверждено собственниками
| Монтаж кабеля ВВГп3*4 | не утверждено собственниками
| Замена плафонов на НББ-60 | не утверждено собственниками
| Замена выключателей внутренней установки | не утверждено собственниками
| Ремонт этажных щитков | не утверждено собственниками
| Установка энергосберегающих диодов в цепи освещения | 1980
Электрощитовая домовая п.3,4
| Замена автоматических выключателей С16 | не утверждено собственниками
| Замена автоматических выключателей С25 | не утверждено собственниками
Места общего пользования, технический этаж п.3,4, подвал
| Замена светильников типа НББ-60 | не утверждено собственниками
| Замена светильников типа НПП 03-100-020 | не утверждено собственниками
| Монтаж кабеля ВВГп3*1,5 | не утверждено собственниками
| Монтаж кабеля ВВГп3*2,5 | не утверждено собственниками
| Монтаж кабеля ВВГп3*4 | не утверждено собственниками
| Замена плафонов на НББ-60 | не утверждено собственниками
| Замена выключателей внутренней установки | не утверждено собственниками
| Ремонт этажных щитков | не утверждено собственниками
| Установка энергосберегающих диодов в цепи освещения | 1980
Частичный ремонт подъездов
| Подъезд №1 | 12444
| Подъезд №2 | 4271
| Подъезд №3 | 9907
| Подъезд №4 | 10500
| ИТОГО материалы/услуги: | 53762 | 0.20244
2. | Аварийно-ремонтное обслуживание и выполнение заявок населения Круглосуточная работа диспетчера и аварийной бригады, прием и регистрация заявок, выезд бригады на аварийно-восстановительные сантехнические и электротехнические работы | 233703.36 | 0.88
3. | Расходы связанные с санитарным содержанием мест общего пользования и придомовой территории
3.1. | Содержание лестничных клеток (согласно регламента по договору) | 194133.132 | 0.731
| заработная плата технички | 183510.252 | 0.691
| материалы, инвентарь, спецодежда | 10622.88 | 0.04
3.2. | Содержание дворовой территории (согласно регламента по договору) | 353038.1087 | 1.3293
| заработная плата дворника | 319177.7082 | 1.2019
| материалы, инвентарь, спецодежда | 17040.8523 | 0.064167
| благоустройство (цветники, ограждения) | 16819.5482 | 0.063333
3.3. | Дератизация подвального помещения 1 раз в 6 месяцев выполняется специализированной организацией по договору | 12335.8194 | 0.04645
4. | Услуги по управлению многоквартирным домом Организация выполнения требований законодательства РФ,договорных обязательств по содержанию и ремонту общего имущества,финансово-экономическому,нормативно-правовому и технико-эксплуатационному обеспечению деятельности организации, работа с расчетом необходимых услуг,организация и контроль их выполнения,ведение документации Услуги касс Введение баз данных по площади квартир, по количеству проживающих, прием платежей населения по видам услуг, печать и выписки лицевых счетов, предоставление отчетности для ведения бухгалтерского и статистического учета | 386008.902 | 1.4535
5. | Сброс снега с козырьков и парапетов | 13278.6 | 0.05
6. | Автоуслуги по очистке территории По мере необходимости | 87638.76 | 0.33
7. | Автоуслуги по вывозу снега По мере необходимости | 131458.14 | 0.495
8. | Автоуслуги по вывозу КГО 2 раза в неделю | 172356.228 | 0.649
9. | Налоги и сборы | 431889.466 | 1.6263
10. | Рентабельность | 132918.786 | 0.5005
11. | Вывоз и утилизация отходов Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов, содержание контейнеров, с кв.м | 219096.9 | 0.825
12. | Обслуживание лифтов Содержание, обслуживание и технический надзор за лифтом, содержание АДС, ликвидация аварий и электрического оборудования лифта. Выполняется специализированной организацией по договору, диспетчеризация, с кв.м | 372430.2056 | 1.4024
ИТОГО без НДС |  | 3381838.9153 | 12.7342
НДС |  | 608731.0048 | 2.2922
ИТОГО с НДС |  | 3990569.9201 | 15.0263
№ п/п | Наименование услуг и работ | Годовой размер платы, в т.ч. НДС | Размер платы на 1м2 в месяц, в т.ч. НДС
Раздел 2. Другие услуги
1. | Освещение помещений общего пользования с чел. на основании приборов учета 1) Расход электроэнергии на освещение системы МОП 2) Расход электроэнергии на лифты
Раздел 3. Дополнительные услуги
| Установка видеонаблюдения для обеспечения общественного порядка и охраны имущества граждан |  | 1
| Директор ООО "КЖЭК"Горский" | Собственник квартиры № __________
| _________________________________Занина С.В. | ____________________/___________________________
| (подпись) | (подпись) |  | (Ф.И.О)