## 1.4+5%
Приложение № 3
к Договору управления многоквартирным домом____
Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома № 1/4 по ул. Одоевского с 01.01.2018 по 31.12.2018 гг.
Характеристика МКД |  | ул. Одоевского, 1/4
Количество подъездов |  | 1
Общая площадь помещений |  | 1297.3
Площадь жилых помещений |  | 1161.6
Площадь нежилых помещений |  | 135.7
Площадь МОП |  | 166.2
Площадь дворовой территории |  | 2466.98
Перечень обязательных видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома |  | Условия выполнения работ, оказания услуг | Сумма затрат в год, руб. | Размер платы за 1 кв.м. площади помещений в месяц, руб.
Раздел 1. Содержание общего имущества дома
1 | Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, канализации, электроснабжения, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления; промывка, опрессовка, консервация и расконсервация системы центрального отопления; укрепление трубопроводов, мелкий ремонт изоляции, проверка исправности канализационных вытяжек и профилактическая прочистка канализации и выполнение других работ в соответствии с приложениями к договору управления № 5 и № 6. Устранение причин при обнаружении неисправности инженерных систем и т.д. в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2003 № 170 и на основании договора управления | 41410.9121 | 2.6601
1.1. | В том числе замена ламп накаливания и выключателей в местах общего пользования | 10 шт. - лампы ЛОН 2 шт. - выключатели ППР 2 раза в год, замена ламп в лифтовых холлах и на первых этажах - по заявкам, в межквартирных коридорах - по заявкам в рамках сумм, заложенных на данный вид работ, остальные материалы оплачиваются собственниками на основании счетов | 372.645 | 0.023937
2 | Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в конструктивных элементах здания, смена и восстановление разбитых стекол; ремонт и укрепление окон и дверей; очистка кровли от мусора, грязи, снега, наледи, снежных шапок и сосулек и выполнение других работ в соответствии с приложениями к договору управления № 5 и № 6. Устранение причин при обнаружении неисправности инженерных систем и т.д. в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2003 № 170 и на основании договора управления | 16346.5346 | 1.05
3 | Аварийно-ремонтное обслуживание | круглосуточно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и энергообеспечения | 20673.748 | 1.328
4 | Санитарное содержание лестничных клеток |  | 33849.6565 | 2.1744
4.1. | влажное подметание лестничных площадок и маршей | выше третьего этажа - 5 раз в неделю | 30156.3623 | 1.9371
4.2. | мытье лестничных площадок и маршей | нижние три этажа - 5 раз в неделю, 3 раза в месяц все этажи | 3225.4369 | 0.20719
4.4. | мытье стен, дверей, оконных ограждений, перил, чердачных лестниц, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 202.5004 | 0.013008
4.6. | влажная протирка отопительных приборов | 1 раза в год | 26.7163 | 0.0017161
4.7. | мытье окон | 1 раза в год | 160.4962 | 0.01031
4.8. | уборка крыльца | 1 раз в неделю | 78.1414 | 0.0050195
5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома |  | 89653.5967 | 5.759
5.1. | холодный период |  | 35585.0377 | 2.2858
5.1.1. | подметание территории | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, асфальт 2 и 3 класса - 1 раз в сутки | 14617.9565 | 0.939
5.1.2. | сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 2 раза в сутки в дни сильных снегопадов | 18965.6773 | 1.2183
5.1.3. | посыпка территории пескосмесью | в дни гололеда не менее 1 раза в день | 1518.0187 | 0.097511
5.1.4. | очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | 90.5713 | 0.0058179
5.1.5. | очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз в холодный период | 76.5378 | 0.0049165
5.1.6. | очистка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 229.6163 | 0.01475
5.1.7. | сметание снега со ступеней и площадки перед входом в подъезд | 4 раза в неделю | 84.3978 | 0.0054214
5.1.8. | протирка указателей | 2 раза за период | 2.262 | 0.0001453
5.2. | теплый период |  | 54068.5589 | 3.4731
5.2.1. | подметание территории с дни без осадков или в дни с осадками до 2 см | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, грунт 2 класса и асфальт 2 и 3 класса - 1 раз в сутки | 20399.9391 | 1.3104
5.2.2. | частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | асфальт 1, 2 и 3 класса - 50 % территории 1 раз в двое суток | 1589.6763 | 0.10211
5.2.3. | уборка газонов | 1 раз в двое суток | 18253.7038 | 1.1725
5.2.4. | подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 11.5848 | 0.00074416
5.2.5. | уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 138.1802 | 0.0088761
5.2.6. | уборка приямков | 1 раз в месяц | 138.2235 | 0.0088789
5.2.7. | протирка указателей | 2 раза за период | 3.1223 | 0.00020057
5.2.8. | озеленение, кошение газонов | в течении летнего периода | 13534.1289 | 0.86938
6. | Автоуслуги по вывозу снега (предварительный сбор) | с последующей корректировкой за отчетный период на основании актов выполненных работ (фактические объемы) | 52482.3271 | 3.3713
7. | Сбор, вывоз и утилизация крупногабаритных бытовых отходов | по мере необходимости (1 раз в неделю) | 12518.1858 | 0.80412
8. | Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | не реже одного раза в сутки | 59602.0041 | 3.8286
9. | Дератизация, дезинсекция | дератизация - 1 раз в квартал, дезинсекция - 2 раза в год | 2479.1183 | 0.15925
10. | Техническое обслуживание ОПУ (тепловая энергия, горячее и холодное водоснабжение), ИТП | ежемесячно | 33852.5545 | 2.1746
11. | Профилактические испытания электроустановок | 1 раз в 3 года проведено в 2017 году | 0 | 0
| ИТОГО содержание общего имущества в многоквартирном доме |  | 362868.6377 | 23.3092
| УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 20% | Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление систематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств; проведение оплаты работ и услуг подрядных организаций в соответствии с заключенными договорами за надлежащее качество работ и услуг, сбор платежей с нанимателей и собственников помещение, в т.ч. за коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате ЖКУ; ведение технической документации по МКД, работа с населением, в т.ч. рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; выполнение диспетчерских функций по приему заявок от населения и функций, связанных с регистрацией граждан. | 72573.7275 | 4.6618
| Текущее содержание и управленческие расходы |  | 435442.3652 | 27.9711
Раздел 2. Дополнительные услуги и работы
1. | Сбор денежных средств для формирования резерва на текущий ремонт |  | 15567.6 | 1
2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Согласно закону №261 от 18.11.2009г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" Ст.12 п.4 - 80шт. | 8000 | 0.51389
| Директор ООО "КЖЭК "Горский" |  |  | С.В. Занина
| Экономист |  |  | М.А. Иващук