## 76+3%
Приложение № 3
к Договору управления многоквартирным домом____
Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома № 76 м-на Горский с 01.01.2019 по 31.12.2019 гг.
Характеристика МКД |  | м-н Горский, 76
Количество подъездов |  | 2
Общая площадь помещений |  | 12047.4
Площадь жилых помещений |  | 11477.4
Площадь нежилых помещений |  | 570
Площадь МОП |  | 2237.1
Площадь дворовой территории |  | 6485.6
Перечень обязательных видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома |  | Условия выполнения работ, оказания услуг | Сумма затрат в год, руб. | Размер платы за 1 кв.м. площади помещений в месяц, руб.
Раздел 1. Содержание общего имущества дома
1. | Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, канализации, электроснабжения, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления; промывка, опрессовка, консервация и расконсервация системы центрального отопления; укрепление трубопроводов, мелкий ремонт изоляции, проверка исправности канализационных вытяжек и профилактическая прочистка канализации и выполнение других работ в соответствии с приложениями к договору управления № 5 и № 6. Устранение причин при обнаружении неисправности инженерных систем и т.д. в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2003 № 170 и на основании договора управления | 386440.0076 | 2.6731
1.1. | В том числе замена ламп накаливания и выключателей в местах общего пользования | 160 шт. - лампы ЛОН 120 шт. - выключатели ППР 2 раза в год, замена ламп в лифтовых холлах и на первых этажах - по заявкам, в межквартирных коридорах - по заявкам в рамках сумм, заложенных на данный вид работ, остальные материалы оплачиваются собственниками на основании счетов | 11247.6 | 0.077801
2. | Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в конструктивных элементах здания, смена и восстановление разбитых стекол; ремонт и укрепление окон и дверей; очистка кровли от мусора, грязи, снега, наледи, снежных шапок и сосулек и выполнение других работ в соответствии с приложениями к договору управления № 5 и № 6. Устранение причин при обнаружении неисправности инженерных систем и т.д. в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2003 № 170 и на основании договора управления | 223789.558 | 1.548
3. | Аварийно-ремонтное обслуживание | круглосуточно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и энергообеспечения | 235019.6539 | 1.6257
4. | Санитарное содержание лестничных клеток |  | 305664.7245 | 2.1143
4.1. | - подметание пожарных переходов - влажная уборка пожарных переходов (мытье) | - 1 раз в неделю - 1 раз в месяц в теплый период | 272314.0243 | 1.8836
4.2. | мытье лестничных площадок (лифтовые холлы и коридор) | первый этаж - 5 раз в неделю остальные этажи 2 раза в месяц подметание и 2 раза в месяц мытье | 28057.0759 | 0.19407
4.3. | - мытье полов кабины лифтов - подметание полов кабины лифтов | - 2 раза в неделю - 2 раза в неделю | 801.3371 | 0.0055429
4.4. | мытье стен, дверей, оконных ограждений, перил, чердачных лестниц, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электросчётчиков и слаботочных устройств, обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 1828.5921 | 0.012649
4.5. | влажная протирка стен, дверей, потолков и плафонов кабины лифта, подоконников, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | 510.0661 | 0.0035282
4.6. | влажная протирка отопительных приборов. | 2 раза в год | 84.4375 | 0.00058406
4.7. | мытье окон | 2 раза в год | 1449.2922 | 0.010025
4.8. | уборка крыльца | 1 раз в неделю | 619.8994 | 0.0042879
5. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома |  | 813147.8269 | 5.6246
5.1. | холодный период |  | 423652.9681 | 2.9305
5.1.1. | подметание территории | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, асфальт 2 и 3 класса - 1 раз в сутки | 174032.1505 | 1.2038
5.1.2. | сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 2 раза в сутки в дни сильных снегопадов | 225793.3671 | 1.5618
5.1.3. | посыпка территории пескосмесью | в дни гололеда не менее 1 раза в день | 18072.5713 | 0.12501
5.1.4. | очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | 1078.2852 | 0.0074586
5.1.5. | очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз в холодный период | 911.2107 | 0.006303
5.1.6. | очистка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 2733.666 | 0.018909
5.1.7. | сметание снега со ступеней и площадки перед входом в подъезд | 4 раза в неделю | 1004.7873 | 0.0069502
5.1.8. | протирка указателей | 2 раза за период | 26.93 | 0.00018628
5.2. | теплый период |  | 389494.8588 | 2.6942
5.2.1. | подметание территории с дни без осадков или в дни с осадками до 2 см | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, грунт 2 класса и асфальт 2 и 3 класса - 1 раз в сутки | 185025.1048 | 1.2798
5.2.2. | частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | асфальт 1, 2 и 3 класса - 50 % территории 1 раз в двое суток | 14418.1817 | 0.099732
5.2.3. | уборка газонов | 1 раз в двое суток | 165558.9973 | 1.1452
5.2.4. | подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 105.073 | 0.0007268
5.2.5. | уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 1253.2789 | 0.0086691
5.2.6. | уборка приямков | 1 раз в месяц | 1253.6712 | 0.0086718
5.2.7. | протирка указателей | 2 раза за период | 28.3191 | 0.00019589
5.2.8. | озеленение, кошение газонов | в течение летнего периода | 21852.233 | 0.15115
6. | Автоуслуги по вывозу снега (с последующей корректировкой за отчетный период) | за фактически вывезенный объем | 279687.2858 | 1.9346
7. | Дератизация, дезинсекция | дератизация - 2 раза в год, дезинсекция - 2 раза в год | 6663.3147 | 0.046091
8. | Обслуживание лифтов | ежемесячно, согласно договору со специализированной организацией | 405169.3883 | 2.8026
9. | Техническое обслуживание ИТП (автоматизированный) | ежемесячно | 91507.2083 | 0.63297
10. | Техническое обслуживание ОПУ (тепловая энергия, горячее и холодное водоснабжение) | ежемесячно | 63509.2924 | 0.4393
11. | Обслуживание противопожарной автоматики | ежемесячно, согласно договору со специализированной организацией | 309657.2459 | 2.1419
12. | Замена трансформаторов тока измерительного комплекса учета электроэнергии (5 комплектов) | проведено в 2016 году | 0 | 0
13. | Профилактические испытания электроустановок | на основании договора со специализированной организацией проводится 1 раз в 3 года проведено: 2016 г. | 25669.248 | 0.17756
| ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  | 3145924.7545 | 21.7607
| УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ | Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление систематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств; проведение оплаты работ и услуг подрядных организаций в соответствии с заключенными договорами за надлежащее качество работ и услуг, сбор платежей с нанимателей и собственников помещение, в т.ч. за коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате ЖКУ; ведение технической документации по МКД, работа с населением, в т.ч. рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; выполнение диспетчерских функций по приему заявок от населения и функций, связанных с регистрацией граждан. | 629184.9509 | 4.3521
| Текущее содержание и управленческие расходы |  | 3775109.7053 | 26.1129
Раздел 2. Дополнительные услуги и работы
1. | Сбор денежных средств для формирования резерва на текущий ремонт |  | 83849.904 | 0.58
| Директор ООО "КЖЭК "Горский" |  |  | С.В. Занина
| Экономист |  |  | М.А. Иващук