## 63.1
ОТЧЁТ об исполнении договора управления многоквартирным домом № 63/1 м-на Горский с 01.01.2017 по 31.12.2018 гг.
Характеристика МКД |  | м-н Горский, 63/1
Количество подъездов |  | 3
Общая площадь помещений |  | 15063.1
Площадь жилых помещений |  | 14221.9
Площадь нежилых помещений |  | 841.2
Площадь МОП |  | 3159.9
Площадь дворовой территории |  | 3518
Перечень обязательных видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома |  | Условия выполнения работ, оказания услуг | Сумма фактических затрат в год, руб. | В расчёте на 1 кв.м. площади помещений в месяц, руб.
Раздел 1. Содержание общего имущества дома
1. | Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, канализации, электроснабжения, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления; промывка, опрессовка, консервация и расконсервация системы центрального отопления; укрепление трубопроводов, мелкий ремонт изоляции, проверка исправности канализационных вытяжек и профилактическая прочистка канализации и выполнение других работ в соответствии с приложениями к договору управления № 5 и № 6. Устранение причин при обнаружении неисправности инженерных систем и т.д. в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2003 № 170 и на основании договора управления | 477057.3367 | 2.6392
1.1. | В том числе замена ламп накаливания и выключателей в местах общего пользования | 320 шт. - лампы ЛОН 55 шт. - выключатели ППР 2 раза в год, замена ламп в лифтовых холлах и на первых этажах - по заявкам, в межквартирных коридорах - по заявкам в рамках сумм, заложенных на данный вид работ, остальные материалы оплачиваются собственниками на основании счетов | 10988.25 | 0.06079
2. | Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в конструктивных элементах здания, смена и восстановление разбитых стекол; ремонт и укрепление окон и дверей; очистка кровли от мусора, грязи, снега, наледи, снежных шапок и сосулек и выполнение других работ в соответствии с приложениями к договору управления № 5 и № 6. Устранение причин при обнаружении неисправности инженерных систем и т.д. в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2003 № 170 и на основании договора управления | 204337.3068 | 1.1305
3. | Аварийно-ремонтное обслуживание | круглосуточно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и энергообеспечения | 228326.2079 | 1.2632
4. | Санитарное содержание лестничных клеток |  | 541218.4156 | 2.9942
4.1. | влажная уборка лестничных площадок и маршей | нижние три этажа - 5 раз в неделю, выше третьего этажа и места перед загрузочными клапанами - 2 раза в неделю | 482166.7433 | 2.6675
4.2. | мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | 49678.6347 | 0.27484
4.3. | мытье полов кабины лифтов | 2 раза в неделю | 1418.8696 | 0.0078496
4.4. | мытье стен, дверей, оконных ограждений, перил, чердачных лестниц, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 3237.7558 | 0.017912
4.5. | влажная протирка стен, дверей, потолков и плафонов кабины лифта, подоконников, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | 903.1371 | 0.0049964
4.6. | влажная протирка отопительных приборов. | 2 раза в год | 149.5073 | 0.00082712
4.7. | мытье окон | 2 раза в год | 2566.1568 | 0.014197
4.8. | уборка крыльца | 1 раз в неделю | 1097.6111 | 0.0060723
5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома |  | 858118.3826 | 4.7474
5.1. | холодный период |  | 439880.0794 | 2.4335
5.1.1. | подметание территории | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, асфальт 2 и 3 класса - 1 раз в сутки | 180698.0759 | 0.99967
5.1.2. | сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 2 раза в сутки в дни сильных снегопадов | 234441.8941 | 1.297
5.1.3. | посыпка территории пескосмесью | в дни гололеда не менее 1 раза в день | 18764.8021 | 0.10381
5.1.4. | очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | 1119.5866 | 0.0061939
5.1.5. | очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз в холодный период | 946.1126 | 0.0052342
5.1.6. | очистка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 2838.3731 | 0.015703
5.1.7. | сметание снега со ступеней и площадки перед входом в подъезд | 4 раза в неделю | 1043.2735 | 0.0057717
5.1.8. | протирка указателей | 2 раза за период | 27.9615 | 0.00015469
5.2. | теплый период |  | 418238.3032 | 2.3138
5.2.1. | подметание территории с дни без осадков или в дни с осадками до 2 см | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, грунт 2 класса и асфальт 2 и 3 класса - 1 раз в сутки | 195257.7851 | 1.0802
5.2.2. | частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | асфальт 1, 2 и 3 класса - 50 % территории 1 раз в двое суток | 15215.5689 | 0.084177
5.2.3. | уборка газонов | 1 раз в двое суток | 174715.1185 | 0.96657
5.2.4. | подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 110.884 | 0.00061344
5.2.5. | уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 1322.5905 | 0.0073169
5.2.6. | уборка приямков | 1 раз в месяц | 1323.0046 | 0.0073192
5.2.7. | протирка указателей | 2 раза за период | 29.8852 | 0.00016533
5.2.8. | озеленение, кошение газонов |  | 30263.4664 | 0.16743
6. | Автоуслуги по вывозу снега (предварительный сбор) | с последующей корректировкой за отчетный период на основании актов выполненных работ (фактические объемы) | 312127.8351 | 1.7268
7. | Сбор, вывоз и утилизация крупногабаритных бытовых отходов | по мере необходимости (1 раз в неделю) | 268793.7312 | 1.487
8. | Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | не реже одного раза в сутки | 144665.0632 | 0.80033
9. | Дератизация, дезинсекция | дератизация - 1 раз в квартал, дезинсекция - 2 раза в год | 9438.2852 | 0.052215
10. | Обслуживание лифтов | ежемесячно, согласно договору со специализированной организацией | 459047.4722 | 2.5396
11. | Техническое обслуживание ИТП (автоматизированнный) | ежемесячно, согласно договору со специализированной организацией | 88841.9498 | 0.4915
12. | Техническое обслуживание ОПУ (тепловая энергия, горячее и холодное водоснабжение) | ежемесячно, согласно договору со специализированной организацией | 80033.0446 | 0.44277
13. | Обслуживание противопожарной автоматики | ежемесячно, согласно договору со специализированной организацией | 394392.0225 | 2.1819
14. | Замена трансформаторов тока измерительного комплекса учета электроэнергии (7 комплектов) | проведено в 2016 году | 0 | 0
15. | Профилактические испытания электроустановок | на основании договора со специализированной организацией проводится 1 раз в 3 года | 36759.36 | 0.20336
| ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  | 4103156.4136 | 22.6998
| УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ | Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление систематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств; проведение оплаты работ и услуг подрядных организаций в соответствии с заключенными договорами за надлежащее качество работ и услуг, сбор платежей с нанимателей и собственников помещение, в т.ч. за коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате ЖКУ; ведение технической документациипо МКД, работа с населением, в т.ч. рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; выполнение диспетчерских функций по приему заявок от населения и функций, связанных с регистрацией граждан. | 820631.2827 | 4.54
| ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |  | 4923787.6963 | 27.2398
Раздел 2. Дополнительные услуги и работы
1. | Сбор денежных средств для формирования резерва на текущий ремонт |  | 90378.6 | 0.5
16. | Проведение мероприятий по энергосбережению | разово | 151150.9874 | 0.83621
| Директор ООО "КЖЭК "Горский" |  |  | С.В. Занина
| Экономист |  |  | М.А. Иващук