## 9+9%
Приложение № 3
к Договору управления многоквартирным домом____
Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома № 9 по ул. Виктора Уса с 01.01.2016 по 31.12.2016 гг.
Характеристика МКД |  | ул.Виктора Уса, дом 9
Количество подъездов |  | 3
Общая площадь помещений собственников |  | 19093.8
Площадь жилых помещений |  | 18779.3
Площадь нежилых помещений |  | 314.5
Наименование работ и услуг |  | Условия выполнения работ, оказания услуг | Размер платы за 1 кв.м. площади помещений в месяц, руб.
I | СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА
1 | Техническое обслуживание внутридомового инженерно-технического оборудования | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, канализации, электроснабжения, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления; промывка, опрессовка, консервация и расконсервация системы центрального отопления; укрепление трубопроводов, мелкий ремонт изоляции, проверка исправности канализационных вытяжек и профилактическая прочистка канализации и выполнение других работ в соответствии с приложениями к договору управления № 5 и № 6. Устранение причин при обнаружении неисправности инженерных систем и т.д. в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2003 № 170 и на основании договора управления | 4.708
1.1. | В том числе замена ламп накаливания и выключателей в местах общего пользования | 500 шт. - лампы ЛОН 150 шт. - выключатели ППР 2 раза в год, замена ламп в лифтовых холлах и на первых этажах - по заявкам, в межквартирных коридорах - по заявкам в рамках сумм, заложенных на данный вид работ, остальные материалы оплачиваются собственниками на основании счетов | 0.082269
2 | Профилактические испытания электроустановок | на основании договора со специализированнной организацией ппроводится 1 раз в 3 года | 0.16043
3 | Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в конструктивных элементах здания, смена и восстановление разбитых стекол; ремонт и укрепление окон и дверей; очистка кровли от мусора, грязи, снега, наледи, снежных шапок и сосулек и выполнение других работ в соответствии с приложениями к договору управления № 5 и № 6. Устранение причин при обнаружении неисправности инженерных систем и т.д. в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2003 № 170 и на основании договора управления | 1.6255
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | круглосуточно на системах водоснабжения, водоотведния, теплоснабжения и энергообеспечения | 1.9924
5 | Санитарное содержание лестничных клеток |  | 3.5694
5.1. | влажное подметание лестничных площадок и маршей | первый этаж - 3 раза в неделю, остальные этажи - 2 раза в неделю | 3.1393
5.2. | мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | 0.33045
5.3. | мытье полов кабины лифтов | 2 раза в неделю | 0.0097194
5.4. | влажная протирка стен, дверей, оконных ограждений, перил, чердачных лестниц, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электросчитков и слаботочных устройств, обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 0.019438
5.5. | влажная протирка стен, дверей, потолков и плафонов кабины лифта | 1 раз в 2 месяца | 0.0097194
5.6. | влажная протирка подоконников, отопительных приборов, | 1 раза в год | 0.00097181
5.7. | мытье окон | 1 раза в год | 0.019438
5.8. | дератизация.дезинсекция | дератизация-1 раз в квартал,дезинсекция-2 раза в год | 0.038877
5.9. | уборка площадки перед домом | 4 раза в неделю | 0.0014905
6 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома |  | 3.7968
6.1. | холодный период |  | 2.2651
6.1.1. | подметание территории | асфальт 1 и 2 класса - 1 раз в двое суток, асфальт 3 класса - 1 раз в сутки | 0.77753
6.1.2. | сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | асфальт 1 и 2 класса - 1 раз в сутки, асфальт 3 класса - 2 раза в сутки в дни сильных снегопадов | 1.3607
6.1.3. | посыпка территории пескосмесью | в дни гололеда не менее 1 раза в день | 0.082613
6.1.4. | очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | 0.0048595
6.1.5. | очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз в холодный период | 0.0048595
6.1.6. | очистка контейнерной площадки | 7 раз в неделю | 0.029158
6.1.7. | сметание снега со ступеней и площадки перед входом в подъезд | 4 раза в неделю | 0.0048595
6.1.8. | протирка указателей | 2 раза за период | 0.00048612
6.2. | теплый период |  | 1.5317
6.2.1. | подметание территории в дни без осадков или в дни с осадками до 2 см | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, грунт 2 класса и асфальт 2 и 3 класса - 1 раз в сутки | 0.67062
6.2.2. | частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | асфальт 1, 2 и 3 класса - 50 % территории 1 раз в двое суток | 0.072894
6.2.3. | уборка и кошение газонов | 1 раз в трое суток | 0.77753
6.2.4. | подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 0.00048612
6.2.5. | уборка контейнерной площадки | 7 раз в неделю | 0.0097194
6.2.6. | протирка указателей | 2 раза за период | 0.00048612
7 | Механизированная уборка дворовой территории | 4 раза в холодный период | 0.017948
8 | Сбор, вывоз и утилизация крупногабаритных бытовых отходов | по мере необходимости (1 раз в неделю) | 0.61231
9 | Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | Незамедлительный вывоз ТБО при накоплении более 2,5 м3 | 1.5551
10 | Техническое обслуживание лифтов | ежемесячно на основании договора со специализированной организацией | 1.3082
11 | Техническое обслуживание средств противопожарной автоматики (ППА) | ежемесячно на основании договора со специализированной организацией | 2.2856
| ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  | 21.6317
| УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 20% ( в том числе НДС 18%) | Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление систематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств; проведение оплаты работ и услуг подрядных организаций в соответствии с заключенными договорами за надлежащее качество работ и услуг, сбор платежей с нанимателей и собственников помещение, в т.ч. за коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате ЖКУ; ведение технической документациипо МКД, работа с населением, в т.ч. рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; выполнение диспетчерских функций по приему заявок от населения и функций, связанных с регистрацией граждан. | 4.3263
|  | 2016 (ТС+УР) | % увеличения
|  | 25.958 | 9.805%
| Директор ООО "КЖЭК "Горский" |  | С.В. Занина
| Экономист |  | М.А. Иващук
Примечание: В случае непринятия решения о перечне, периодичность и стоимости работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД, не проведению общего собрания по данному вопросу управляющая организация продолжит выполнение своих договорных обязательств по договору управления на тех условиях, которые указаны в данном перечне и будет производить начисления в соответствии с новым тарифом с 01.01.2016 года.