## 72-2019
Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома № 72 м-на Горский с 01.01.2017 по 31.12.2017 гг.
Характеристика МКД |  | м-н Горский 72
Количество подъездов |  | 4
Общая площадь помещений |  | 18696
Площадь жилых помещений |  | 17634
Площадь нежилых помещений |  | 1062
Площадь МОП |  | 3589.4
Площадь дворовой территории |  | 8004.7
Площадь, оборудованная ППА |  | 10336
Перечень обязательных видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома |  | Условия выполнения работ, оказания услуг | Сумма затрат в год, руб. | Размер платы за 1 кв.м. площади помещений в месяц, руб.
Раздел 1. Содержание общего имущества дома
1. | Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, канализации, электроснабжения, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления; промывка, опрессовка, консервация и расконсервация системы центрального отопления; укрепление трубопроводов, мелкий ремонт изоляции, проверка исправности канализационных вытяжек и профилактическая прочистка канализации и выполнение других работ в соответствии с приложениями к договору управления № 5 и № 6. Устранение причин при обнаружении неисправности инженерных систем и т.д. в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2003 № 170 и на основании договора управления | 435806.2995 | 1.9425
1.1. | В том числе замена ламп накаливания и выключателей в местах общего пользования | 350 шт. - лампы ЛОН 150 шт. - выключатели ППР 2 раза в год, замена ламп в лифтовых холлах и на первых этажах - по заявкам, в межквартирных коридорах - по заявкам в рамках сумм, заложенных на данный вид работ, остальные материалы оплачиваются собственниками на основании счетов | 15697.5 | 0.069968
1.2. | Замена трансформаторов тока измерительного комплекса учета электроэнергии (5 комплектов) | 1 раз в год проведено в 2016 году | 0 | 0
2. | Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в конструктивных элементах здания, смена и восстановление разбитых стекол; ремонт и укрепление окон и дверей; очистка кровли от мусора, грязи, снега, наледи, снежных шапок и сосулек и выполнение других работ в соответствии с приложениями к договору управления № 5 и № 6. Устранение причин при обнаружении неисправности инженерных систем и т.д. в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2003 № 170 и на основании договора управления | 329609.6706 | 1.4692
3. | Аварийно-ремонтное обслуживание | круглосуточно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и энергообеспечения | 273087.3448 | 1.2172
4. | Санитарное содержание лестничных клеток |  | 496855.684 | 2.2146
4.1. | влажная уборка лестничных площадок и маршей | нижний этаж - 5 раз в неделю, выше первого этажа - 1 раз в неделю | 442644.3782 | 1.973
4.2. | мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | 45606.5608 | 0.20328
4.3. | мытье полов кабины лифтов | 5 раз в неделю | 1302.5617 | 0.0058059
4.4. | мытье стен, дверей, оконных ограждений, перил, чердачных лестниц, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 2972.361 | 0.013249
4.5. | влажная протирка стен, дверей, потолков и плафонов кабины лифта, подоконников, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | 829.1133 | 0.0036956
4.6. | влажная протирка отопительных приборов. | 2 раза в год | 137.2548 | 0.00061178
4.7. | мытье окон | 2 раза в год | 2355.8164 | 0.010501
4.8. | уборка крыльца | 1 раз в неделю | 1007.6377 | 0.0044913
5. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома |  | 685274.6173 | 3.0545
5.1. | холодный период |  | 318465.6986 | 1.4195
5.1.1. | подметание территории | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, асфальт 2 и 3 класса - 1 раз в сутки | 130822.3385 | 0.58311
5.1.2. | сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 2 раза в сутки в дни сильных снегопадов | 169731.9452 | 0.75654
5.1.3. | посыпка территории пескосмесью | в дни гололеда 1 раз в день | 13585.4012 | 0.060554
5.1.4. | очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | 810.5604 | 0.0036129
5.1.5. | очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз в холодный период | 684.9639 | 0.0030531
5.1.6. | очистка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 2054.9285 | 0.0091594
5.1.7. | сметание снега со ступеней и площадки перед входом в подъезд | 4 раза в неделю | 755.318 | 0.0033667
5.1.8. | протирка указателей | 2 раза за период | 20.2429 | 9.0228e-05
5.2. | теплый период |  | 366808.9187 | 1.635
5.2.1. | подметание территории с дни без осадков или в дни с осадками до 2 см | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, грунт 2 класса и асфальт 2 и 3 класса - 1 раз в сутки | 155928.6115 | 0.69502
5.2.2. | частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | асфальт 1, 2 и 3 класса - 50 % территории 1 раз в двое суток | 12150.826 | 0.05416
5.2.3. | уборка газонов | 1 раз в двое суток | 139523.6812 | 0.6219
5.2.4. | подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 88.5519 | 0.0003947
5.2.5. | уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 1056.5243 | 0.0047092
5.2.6. | уборка приямков | 1 раз в месяц | 1056.5243 | 0.0047092
5.2.7. | протирка указателей | 1 раз за период | 23.8677 | 0.00010639
5.2.8. | озеленение, кошение газонов | в течение летнего периода | 56980.6747 | 0.25398
6. | Механизированная уборка дворовой территории |  | 5786.4363 | 0.025792
7. | Автоуслуги по вывозу снега (предварительный сбор) | с последующей корректировкой за отчетный период на основании актов выполненных работ (фактические объемы) | 113305.5 | 0.50503
8. | Дератизация, дезинсекция | дератизация - 1 раз в квартал, дезинсекция - 4 раза в год | 9974.4091 | 0.044459
9. | Обслуживание лифтов | ежемесячно, согласно договору со специализированной организацией | 570490.9138 | 2.5428
10. | Тех.обслуживание ИТП (2 подъезда - автоматизированный, 3 подъезда - не автоматизированный) | ежемесячно | 77756.9638 | 0.34658
11. | Техническое обслуживание ОПУ (тепловая энергия, горячее и холодное водоснабжение) | ежемесячно | 60659.5072 | 0.27038
12. | Обслуживание противопожарной автоматики оборудованы (1, 2 подъезды) | ежемесячно, согласно договору со специализированной организацией | 210802.2 | 0.9396
| ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  | 3269409.5463 | 14.5727
| УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 20% | Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление систематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств; проведение оплаты работ и услуг подрядных организаций в соответствии с заключенными договорами за надлежащее качество работ и услуг, сбор платежей с нанимателей и собственников помещение, в т.ч. за коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате ЖКУ; ведение технической документациипо МКД, работа с населением, в т.ч. рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; выполнение диспетчерских функций по приему заявок от населения и функций, связанных с регистрацией граждан. | 653881.9093 | 2.9145
| ИТОГО текущее содержание и управленческие расходы |  | 3923291.4556 | 17.4872
Раздел 2. Дополнительные услуги и работы
1. | Сбор денежных средств для формирования резерва на текущий ремонт |  | 117784.8 | 0.525
| Директор ООО "КЖЭК "Горский" |  |  | С.В. Занина
| Экономист |  |  | М.А. Иващук