## 1.1+5%
Приложение № 3
к Договору управления многоквартирным домом____
Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома № 1/1 по ул. Одоевского с 01.01.2019 по 31.12.2019 гг.
Характеристика МКД |  | ул. Одоевского, 1/1
Количество подъездов |  | 2
Общая площадь помещений |  | 8955.9
Площадь жилых помещений |  | 8608.3
Площадь нежилых помещений |  | 347.6
Площадь МОП |  | 2060.6
Площадь дворовой территории |  | 3813
Площадь, оборудованная ППА |  | 8608.3
Перечень обязательных видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома |  | Условия выполнения работ, оказания услуг | Сумма затрат в год, руб. | Размер платы за 1 кв.м. площади помещений в месяц, руб.
Раздел 1. Содержание общего имущества дома
1. | Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, канализации, электроснабжения, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления; промывка, опрессовка, консервация и расконсервация системы центрального отопления; укрепление трубопроводов, мелкий ремонт изоляции, проверка исправности канализационных вытяжек и профилактическая прочистка канализации и выполнение других работ в соответствии с приложениями к договору управления № 5 и № 6. Устранение причин при обнаружении неисправности инженерных систем и т.д. в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2003 № 170 и на основании договора управления | 242497.3351 | 2.2564
1.1. | В том числе замена ламп накаливания и выключателей в местах общего пользования | 260 шт. - лампы ЛОН 100 шт. - выключатели ППР 2 раза в год, замена ламп в лифтовых холлах и на первых этажах - по заявкам, в межквартирных коридорах - по заявкам в рамках сумм, заложенных на данный вид работ, остальные материалы оплачиваются собственниками на основании счетов | 12340.2825 | 0.11482
2. | Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в конструктивных элементах здания, смена и восстановление разбитых стекол; ремонт и укрепление окон и дверей; очистка кровли от мусора, грязи, снега, наледи, снежных шапок и сосулек и выполнение других работ в соответствии с приложениями к договору управления № 5 и № 6. Устранение причин при обнаружении неисправности инженерных систем и т.д. в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2003 № 170 и на основании договора управления | 172423.9155 | 1.6044
3. | Аварийно-ремонтное обслуживание | круглосуточно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и энергообеспечения | 156774.9781 | 1.4588
4. | Санитарное содержание лестничных клеток |  | 390307.8375 | 3.6318
4.1. | влажное подметание лестничных площадок и маршей | первый этаж - 3 раза в неделю, остальные этажи - 2 раза в неделю | 347721.8318 | 3.2355
4.2. | мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | 35826.498 | 0.33336
4.3. | мытье полов кабины лифтов | 2 раза в неделю | 1023.2392 | 0.0095211
4.4. | мытье стен, дверей, оконных ограждений, перил, чердачных лестниц, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 2334.9565 | 0.021726
4.5. | влажная протирка стен, дверей, потолков и плафонов кабины лифта, подоконников, почтовых ящиков | 1 раз в 2 месяца | 651.311 | 0.0060604
4.6. | влажная протирка отопительных приборов | 1 раза в год | 107.8195 | 0.0010032
4.7. | мытье окон | 1 раза в год | 1850.6227 | 0.01722
4.8. | уборка крыльца | 1 раз в неделю | 791.5588 | 0.0073653
5. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома |  | 548058.1518 | 5.0996
5.1. | холодный период |  | 266672.2198 | 2.4813
5.1.1. | подметание территории | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, асфальт 2 и 3 класса - 1 раз в двое суток | 108331.6776 | 1.008
5.1.2. | сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 1 раз в сутки в дни сильных снегопадов | 140552.0428 | 1.3078
5.1.3. | посыпка территории пескосмесью | в дни гололеда не менее 1 раза в день | 13499.795 | 0.12561
5.1.4. | очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | 805.4542 | 0.0074946
5.1.5. | очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз в холодный период | 680.6534 | 0.0063334
5.1.6. | очистка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 2041.9856 | 0.019
5.1.7. | сметание снега со ступеней и площадки перед входом в подъезд | 4 раза в неделю | 750.553 | 0.0069838
5.1.8. | протирка указателей | 1 раз за период | 10.058 | 9.3589e-05
5.2. | теплый период |  | 281385.9321 | 2.6183
5.2.1. | подметание территории с дни без осадков или в дни с осадками до 2 см | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, грунт 2 класса и асфальт 2 и 3 класса - 1 раз в двое суток | 122141.1244 | 1.1365
5.2.2. | частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | асфальт 1, 2 и 3 класса - 50 % территории 1 раз в двое суток | 11421.4961 | 0.10628
5.2.3. | уборка газонов | 1 раз в трое суток | 109290.9101 | 1.0169
5.2.4. | подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 83.2345 | 0.00077449
5.2.5. | уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 992.7965 | 0.0092378
5.2.6. | уборка приямков | 1 раз в месяц | 993.1072 | 0.0092407
5.2.7. | протирка указателей | 1 раз за период | 11.2166 | 0.00010437
5.2.8. | озеленение, кошение газонов | в течение летнего периода | 36452.0467 | 0.33918
6. | Автоуслуги по вывозу снега (предварительный сбор) | с последующей корректировкой за отчетный период на основании актов выполненных работ (фактические объемы) | 355271.3904 | 3.3057
7. | Дератизация, дезинсекция | дератизация - 1 раз в квартал, дезинсекция - 2 раза в год | 6471.3923 | 0.060215
8. | Обслуживание лифтов | ежемесячно, согласно договору со специализированной организацией | 488008.9018 | 4.5409
9. | Техническое обслуживание ИТП (автоматизированный) | ежемесячно | 97948.2497 | 0.91139
10. | Техническое обслуживание ОПУ (тепловая энергия, горячее и холодное водоснабжение) | ежемесячно | 66877.1066 | 0.62228
11. | Обслуживание средств противопожарной автоматики (ППА) | ежемесячно, согласно договору со специализированной организацией | 281406.0204 | 2.6184
12. | Профилактические испытания электроустановок | 1 раз в 3 года проведено в 2017 году | 0 | 0
| ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  | 2806045.2793 | 26.1098
| УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 20% | Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление систематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств; проведение оплаты работ и услуг подрядных организаций в соответствии с заключенными договорами за надлежащее качество работ и услуг, сбор платежей с нанимателей и собственников помещение, в т.ч. за коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате ЖКУ; ведение технической документации по МКД, работа с населением, в т.ч. рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; выполнение диспетчерских функций по приему заявок от населения и функций, связанных с регистрацией граждан. | 561209.0559 | 5.222
| Текущее содержание и управленческие расходы |  | 3367254.3351 | 31.3218
Раздел 2. Дополнительные услуги и работы
1. | Сбор денежных средств для формирования резерва на текущий ремонт |  | 107470.8 | 1
| Директор ООО "КЖЭК "Горский" |  |  | С.В. Занина
| Экономист |  |  | М.А. Иващук