## 86+4% (3 мес)
Перечень и периодичность работ и услуг по текущему содержанию общего имущества многоквартирного дома № 86 м-на Горский с 01.01.2020 по 31.03.2020 гг.
Характеристика МКД |  | м-н Горский, 86
Количество подъездов |  | 4
Общая площадь помещений |  | 17080.3
Площадь жилых помещений |  | 15879
Площадь нежилых помещений |  | 1201.3
Площадь МОП |  | 3870.5
Площадь дворовой территории |  | 8682.45
Площадь, оборудованная ППА |  | 14009.4
Перечень обязательных видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома |  | Условия выполнения работ, оказания услуг | Сумма затрат в год, руб. | Размер платы за 1 кв.м. площади помещений в месяц, руб.
Раздел 1. Содержание общего имущества дома
1. | Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, канализации, электроснабжения, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления; промывка, опрессовка, консервация и расконсервация системы центрального отопления; укрепление трубопроводов, мелкий ремонт изоляции, проверка исправности канализационных вытяжек и профилактическая прочистка канализации и выполнение других работ в соответствии с приложениями к договору управления № 5 и № 6. Устранение причин при обнаружении неисправности инженерных систем и т.д. в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2003 № 170 и на основании договора управления | 100189.1577 | 1.9553
1.1. | В том числе замена ламп накаливания и выключателей в местах общего пользования | 350 шт. - лампы ЛОН 120 шт. - выключатели ППР 2 раза в год, замена ламп в лифтовых холлах и на первых этажах - по заявкам, в межквартирных коридорах - по заявкам в рамках сумм, заложенных на данный вид работ, остальные материалы оплачиваются собственниками на основании счетов | 3950.037 | 0.077088
2. | Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в конструктивных элементах здания, смена и восстановление разбитых стекол; ремонт и укрепление окон и дверей; очистка кровли от мусора, грязи, снега, наледи, снежных шапок и сосулек и выполнение других работ в соответствии с приложениями к договору управления № 5 и № 6. Устранение причин при обнаружении неисправности инженерных систем и т.д. в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2003 № 170 и на основании договора управления | 99824.8572 | 1.9481
3. | Аварийно-ремонтное обслуживание | круглосуточно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и энергообеспечения | 70960.4809 | 1.3848
4. | Санитарное содержание лестничных клеток |  | 150938.4807 | 2.9457
4.1. | - подметание пожарных переходов - влажная уборка пожарных переходов (мытье) | - 1 раз в неделю - 1 раз в месяц в теплый период | 108976.2399 | 2.1267
4.2. | мытье лестничных площадок (лифтовые холлы и коридор) | первый этаж - 5 раз в неделю остальные этажи 2 раза в месяц подметание и 2 раза в месяц мытье | 38577.4447 | 0.75286
4.3. | - мытье полов кабины лифтов - подметание полов кабины лифтов | - 2 раза в неделю - 2 раза в неделю | 512.3829 | 0.0099995
4.4. | мытье стен, дверей, оконных ограждений, перил, чердачных лестниц, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 1169.22 | 0.022818
4.5. | влажная протирка стен, дверей, потолков и плафонов кабины лифта, подоконников, почтовых ящиков | 1 раз в 2 месяца | 326.1413 | 0.0063649
4.6. | влажная протирка отопительных приборов | 1 раз в год | 53.9902 | 0.0010537
4.7. | мытье окон | 1 раз в год | 926.6919 | 0.018085
4.8. | уборка крыльца | 1 раз в неделю | 396.3699 | 0.0077354
5. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома |  | 318295.9142 | 6.2118
5.1. | холодный период |  | 138954.4063 | 2.7118
5.1.1. | подметание территории | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, асфальт 2 и 3 класса - 1 раз в сутки | 56315.3764 | 1.099
5.1.2. | сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 2 раза в сутки в дни сильных снегопадов | 73064.8815 | 1.4259
5.1.3. | посыпка территории пескосмесью | в дни гололеда не менее 1 раза в день | 7602.5766 | 0.14837
5.1.4. | очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | 453.6015 | 0.0088523
5.1.5. | очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз в холодный период | 383.3184 | 0.0074807
5.1.6. | очистка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 821.4067 | 0.01603
5.1.7. | сметание снега со ступеней и площадки перед входом в подъезд | 5 раз в неделю | 301.9166 | 0.0058921
5.1.8. | протирка указателей | 1 раза за период | 11.3286 | 0.00022109
5.2. | теплый период |  | 179341.5079 | 3.5
5.2.1. | подметание территории с дни без осадков или в дни с осадками до 2 см | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, грунт 2 класса и асфальт 2 и 3 класса - 1 раз в сутки | 77504.5467 | 1.5126
5.2.2. | частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | асфальт 1, 2 и 3 класса - 50 % территории 1 раз в двое суток | 6432.1568 | 0.12553
5.2.3. | уборка газонов | 1 раз в двое суток | 73858.2336 | 1.4414
5.2.4. | подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 3 раза в неделю | 46.8746 | 0.00091479
5.2.5. | уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 399.3611 | 0.0077938
5.2.6. | уборка приямков | 2 раз в месяц | 559.2806 | 0.010915
5.2.7. | протирка указателей | 1 раза за период | 12.6335 | 0.00024655
5.2.8. | озеленение, кошение газонов | в течение летнего периода | 20528.421 | 0.40063
7. | Автоуслуги по вывозу снега и механизированная уборка дворовой территории | За фактически вывезенный объем (с последующей корректировкой за отчетный период на основании актов) | 47589.7818 | 0.92875
8. | Дератизация, дезинсекция | дератизация - 1 раз в квартал, дезинсекция - 4 раза в год | 3480.7916 | 0.06793
9. | Обслуживание лифтов | ежемесячно, согласно договору со специализированной организацией | 144282.3384 | 2.8158
10. | Техническое обслуживание ИТП (автоматизированный) | ежемесячно | 24253.8523 | 0.47333
11. | Техническое обслуживание ОПУ (тепловая энергия, горячее и холодное водоснабжение) | ежемесячно | 16560.0455 | 0.32318
12. | Обслуживание противопожарной автоматики (кв. 36-289) | ежемесячно, согласно договору со специализированной организацией | 112031.4195 | 2.1864
13. | Замена трансформаторов тока измерительного комплекса учета электроэнергии (6 комплектов) | проведено в 2016 году | 0 | 0
15. | Профилактические испытания электроустановок | на основании договора со специализированной организацией проводится 1 раз в 3 года проведено в 2016 , 2019 гг. | 0 | 0
16. | Монтаж системы цифрового видеонаблюдения Space Technology | Стоимость на основании КП ООО «ТВ-ИКС Сервис» (13.11.2019 № 13112019/1) с расчёте на 3 месяца январь-март 2020 г. | 304675 | 5.9459
| ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  | 1393082.1198 | 27.1869
| УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ | Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление систематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств; проведение оплаты работ и услуг подрядных организаций в соответствии с заключенными договорами за надлежащее качество работ и услуг, сбор платежей с нанимателей и собственников помещение, в т.ч. за коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате ЖКУ; ведение технической документации по МКД, работа с населением, в т.ч. рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; выполнение диспетчерских функций по приему заявок от населения и функций, связанных с регистрацией граждан. | 278616.424 | 5.4374
| Текущее содержание и управленческие расходы |  | 1671698.5437 | 32.6243 | 24.8152 | 1.3147 | 25.4892
Раздел 2. Дополнительные услуги и работы
1. | Сбор денежных средств для формирования резерва на текущий ремонт |  | 204963.6 | 4 |  |  | 34.0492
1.4249
| Директор ООО "КЖЭК "Горский" |  |  | С.В. Занина
| Экономист |  |  | М.А. Иващук

## 86+4% (9 мес)
Перечень и периодичность работ и услуг по текущему содержанию общего имущества многоквартирного дома № 86 м-на Горский с 01.04.2020 по 31.12.2020 гг.
Характеристика МКД |  | м-н Горский, 86
Количество подъездов |  | 4
Общая площадь помещений |  | 17080.3
Площадь жилых помещений |  | 15879
Площадь нежилых помещений |  | 1201.3
Площадь МОП |  | 3870.5
Площадь дворовой территории |  | 8682.45
Площадь, оборудованная ППА |  | 14009.4
Перечень обязательных видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома |  | Условия выполнения работ, оказания услуг | Сумма затрат в год, руб. | Размер платы за 1 кв.м. площади помещений в месяц, руб.
Раздел 1. Содержание общего имущества дома
1. | Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, канализации, электроснабжения, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления; промывка, опрессовка, консервация и расконсервация системы центрального отопления; укрепление трубопроводов, мелкий ремонт изоляции, проверка исправности канализационных вытяжек и профилактическая прочистка канализации и выполнение других работ в соответствии с приложениями к договору управления № 5 и № 6. Устранение причин при обнаружении неисправности инженерных систем и т.д. в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2003 № 170 и на основании договора управления | 300567.4732 | 1.9553
1.1. | В том числе замена ламп накаливания и выключателей в местах общего пользования | 350 шт. - лампы ЛОН 120 шт. - выключатели ППР 2 раза в год, замена ламп в лифтовых холлах и на первых этажах - по заявкам, в межквартирных коридорах - по заявкам в рамках сумм, заложенных на данный вид работ, остальные материалы оплачиваются собственниками на основании счетов | 11850.111 | 0.077088
2. | Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в конструктивных элементах здания, смена и восстановление разбитых стекол; ремонт и укрепление окон и дверей; очистка кровли от мусора, грязи, снега, наледи, снежных шапок и сосулек и выполнение других работ в соответствии с приложениями к договору управления № 5 и № 6. Устранение причин при обнаружении неисправности инженерных систем и т.д. в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2003 № 170 и на основании договора управления | 299474.5715 | 1.9481
3. | Аварийно-ремонтное обслуживание | круглосуточно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и энергообеспечения | 212881.4427 | 1.3848
4. | Санитарное содержание лестничных клеток |  | 452815.4421 | 2.9457
4.1. | - подметание пожарных переходов - влажная уборка пожарных переходов (мытье) | - 1 раз в неделю - 1 раз в месяц в теплый период | 326928.7196 | 2.1267
4.2. | мытье лестничных площадок (лифтовые холлы и коридор) | первый этаж - 5 раз в неделю остальные этажи 2 раза в месяц подметание и 2 раза в месяц мытье | 115732.334 | 0.75286
4.3. | - мытье полов кабины лифтов - подметание полов кабины лифтов | - 2 раза в неделю - 2 раза в неделю | 1537.1487 | 0.0099995
4.4. | мытье стен, дверей, оконных ограждений, перил, чердачных лестниц, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 3507.6601 | 0.022818
4.5. | влажная протирка стен, дверей, потолков и плафонов кабины лифта, подоконников, почтовых ящиков | 1 раз в 2 месяца | 978.424 | 0.0063649
4.6. | влажная протирка отопительных приборов | 1 раз в год | 161.9705 | 0.0010537
4.7. | мытье окон | 1 раз в год | 2780.0756 | 0.018085
4.8. | уборка крыльца | 1 раз в неделю | 1189.1096 | 0.0077354
5. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома |  | 954887.7425 | 6.2118
5.1. | холодный период |  | 416863.2188 | 2.7118
5.1.1. | подметание территории | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, асфальт 2 и 3 класса - 1 раз в сутки | 168946.1291 | 1.099
5.1.2. | сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 2 раза в сутки в дни сильных снегопадов | 219194.6444 | 1.4259
5.1.3. | посыпка территории пескосмесью | в дни гололеда не менее 1 раза в день | 22807.7297 | 0.14837
5.1.4. | очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | 1360.8045 | 0.0088523
5.1.5. | очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 6 раз в холодный период | 1149.9552 | 0.0074807
5.1.6. | очистка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 2464.2202 | 0.01603
5.1.7. | сметание снега со ступеней и площадки перед входом в подъезд | 5 раз в неделю | 905.7498 | 0.0058921
5.1.8. | протирка указателей | 1 раза за период | 33.9859 | 0.00022109
5.2. | теплый период |  | 538024.5238 | 3.5
5.2.1. | подметание территории с дни без осадков или в дни с осадками до 2 см | асфальт 1 класса - 1 раз в двое суток, грунт 2 класса и асфальт 2 и 3 класса - 1 раз в сутки | 232513.64 | 1.5126
5.2.2. | частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | асфальт 1, 2 и 3 класса - 50 % территории 1 раз в двое суток | 19296.4704 | 0.12553
5.2.3. | уборка газонов | 1 раз в двое суток | 221574.7007 | 1.4414
5.2.4. | подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 3 раза в неделю | 140.6237 | 0.00091479
5.2.5. | уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 1198.0834 | 0.0077938
5.2.6. | уборка приямков | 2 раз в месяц | 1677.8419 | 0.010915
5.2.7. | протирка указателей | 1 раза за период | 37.9006 | 0.00024655
5.2.8. | озеленение, кошение газонов | в течение летнего периода | 61585.263 | 0.40063
7. | Автоуслуги по вывозу снега и механизированная уборка дворовой территории | За фактически вывезенный объем (с последующей корректировкой за отчетный период на основании актов) | 142769.3454 | 0.92875
8. | Дератизация, дезинсекция | дератизация - 1 раз в квартал, дезинсекция - 4 раза в год | 10442.3749 | 0.06793
9. | Обслуживание лифтов | ежемесячно, согласно договору со специализированной организацией | 432847.0151 | 2.8158
10. | Техническое обслуживание ИТП (автоматизированный) | ежемесячно | 72761.5569 | 0.47333
11. | Техническое обслуживание ОПУ (тепловая энергия, горячее и холодное водоснабжение) | ежемесячно | 49680.1364 | 0.32318
12. | Обслуживание противопожарной автоматики (кв. 36-289) | ежемесячно, согласно договору со специализированной организацией | 336094.2585 | 2.1864
13. | Замена трансформаторов тока измерительного комплекса учета электроэнергии (6 комплектов) | проведено в 2016 году | 0 | 0
15. | Профилактические испытания электроустановок | на основании договора со специализированной организацией проводится 1 раз в 3 года проведено в 2016 , 2019 гг. | 0 | 0
| ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  | 3265221.3593 | 21.241
| УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ | Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление систематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств; проведение оплаты работ и услуг подрядных организаций в соответствии с заключенными договорами за надлежащее качество работ и услуг, сбор платежей с нанимателей и собственников помещение, в т.ч. за коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате ЖКУ; ведение технической документации по МКД, работа с населением, в т.ч. рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; выполнение диспетчерских функций по приему заявок от населения и функций, связанных с регистрацией граждан. | 653044.2719 | 4.2482
| Текущее содержание и управленческие расходы |  | 3918265.6311 | 25.4892
Раздел 2. Дополнительные услуги и работы
1. | Сбор денежных средств для формирования резерва на текущий ремонт |  | 614890.8 | 4
| Директор ООО "КЖЭК "Горский" |  |  | С.В. Занина
| Экономист |  |  | М.А. Иващук